崇川区环卫处钟秀、北城站渗滤液出水检测项目
比选文件（二次）

比 选 人：南通市崇川区环境卫生管理处

二〇二五年六月二十五日

目   录

第一部分  比选公告

第二部分  比选须知

第三部分  项目需求

第四部分  比选程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  参选文件组成

第一部分  比选公告

 

项目概况：崇川区环卫处钟秀、北城站渗滤液出水检测项目的潜在参选人应在崇川区人民政府网获取比选文件，并于2025年7月1日10时00分（北京时间）前递交参选文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：崇川区环卫处钟秀、北城站渗滤液出水检测项目；
2.采购方式：比选采购；

3.预算金额：3.84万元；
4.最高限价：3.84万元；

5.采购需求：详见第三部分项目需求；
6.服务期限：详见比选文件

7.本项目不接受联合体参与比选。

申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供相关证明材料或承诺函）。

2.本项目的特定资格要求：参选人具有《检验检测机构资质认定证书》。
三、获取比选文件
1.地点：崇川区人民政府网；
2.方式：自行下载；

3.售价：免费。
四、参选文件提交
1.截止时间：2025年7月1日10时00分（北京时间），逾时拒绝接收参选人参选文件。

2.地点：南通市崇川区和丰大厦B座8楼810会议室，如有变动另行通知。

五、开启

1.时间：2025年7月1日10时00分（北京时间）

2.地点：南通市崇川区和丰大厦B座8楼810会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.项目开标活动模式：现场开标模式。

2.对项目需求部分（参选人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向比选人提出，由比选人负责答复；对项目比选文件其他部分的询问请向比选人或项目联系人提出。

3.参选人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中选人，应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.比选人信息

名 称：南通市崇川区环境卫生管理处  

联系人：胡女士  

联系方式：0513-69985101   

南通市崇川区环境卫生管理处

                                         2025年6月25日

第二部分 比选须知

一、比选文件由比选人解释。

1.参选人在网上下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向比选人以书面形式提出，否则视同参选人理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。参选人不得在比选结束后针对比选文件所有内容提出质疑事项。

2.参选人应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果参选人没有按照比选文件要求提交参选文件，或者参选文件没有对比选文件做出实质性响应，将被拒绝参与比选。

二、比选文件的澄清、修改、答疑

比选人可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响参选文件编制的，比选人将在提交首次参选文件截止之日3个工作日前，以网上公告书面形式通知所有接收比选文件的参选人，不足3个工作日的，应当顺延提交首次参选文件截止之日。
参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人自负。
比选人可视情组织答疑会。
三、参选文件的编写、递交、上传
（一）参选文件的编写

参选人按“第七部分 参选文件组成”要求编写参选文件。
（二）参选文件的递交

1.参选文件两部分内容（资格审查文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他谈判文件中。

2.参选文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质参选文件。

3.纸质参选文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由参选文件签署人签字并加盖公章。

4.参选文件密封后应标明参选文件项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。
5.递交时间：参选人须在规定的参选文件接收截止时间前送达指定地点。参选人递交参选文件，即视为已响应参加比选活动。

友情提醒：比选人将拒绝接收未按照比选文件要求密封的参选文件，拒绝接收在参选文件接收截止时间后递交的参选文件。

四、参选文件的有效期
1.从参选文件接收截止之日算起，45个日历天内参选文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的比选响应，将被拒绝。

2.在特殊情况下，比选人可与参选人协商延长参选文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的参选人不能修改参选文件。拒绝接受延期要求的参选人的比选响应将被拒绝。

五、比选响应报价

1.本项目只允许一个报价，不接受任何有选择的报价。

2.报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖参选人公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。

4.参选文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）参选文件中报价表内容与参选文件中明细内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以比选响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经参选人确认后产生约束力，参选人不确认的，其比选响应无效。

5.比选响应报价总价应包括本项目的全部费用及相关服务费等。

6.本次比选采购活动项目的响应报价为一次报定价。比选响应中选后，报价即为中选价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中选人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则中选人的中选价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

六、相关费用
1.参选人承担参与比选可能发生的全部费用，比选人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.比选人不收取任何费用。

七、比选程序

比选小组先对资格审查文件进行拆封，对比选参选人资格性、符合性审查，对未通过审查的参选人告知原因；比选小组当众拆封价格标进行唱标，在质量和服务相等的前提下，最后报价最低者为中选人。

项目需求

项目具体需求说明 
（一）项目要求：

1.根据《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015规定的1B级水质标准，采用生态环境部发布的检测规范、方法标准采样及分析，钟秀、北城两个渗滤液处理站每运营月不定期出水检测各两次，每次取一点位一频次（自行上门取样），提供纸质报告每次各两份。

2.检测如发现数值异常要及时提醒，以便能及时发现问题。
（二）具体检测内容如下：

8项指标(COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油、PH)

二、其他要求

1.服务时间：钟秀、北城站两个渗滤液出水检测2025年7月—2026年7月，具体时间按签订合同时间计算，合同期为一年。
2.服务地点：钟秀生活垃圾转运中心渗滤液处理站、北城生活垃圾转运中心渗滤液处理站。

3.付款方式：本项目没有预付款，合同签订后，检测次数满24次支付合同价的50%，余款合同期满后一次性付清。

第四部分  比选程序和内容

一、比选人组织比选活动

1.成立比选小组。比选小组由比选人代表共3人以上单数组成。
2.比选小组的职责：
（1）参选文件是否符合比选文件的要求，并作出评价；

（2）可以要求参选人对参选文件有关事项作出解释或澄清；

（3）按比选文件载明的方法，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的参选人为本项目中选人；

（4）比选采购活动开始后，直到就项目中选结果发出中选通知书并授予中选人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较比选响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向参选人或与比选评审和比较工作无关的其他第三方及人员泄露；

（5）在参选文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，参选人对比选小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

3.比选小组成员的义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照比选文件规定的方法进行，对比选评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对比选评审过程和结果，以及参选人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行投诉处理工作；

（5）配合答复参选人提出的质疑。

二、参选人参加比选活动。
现场模式：参选人授权人须持有效身份证参加比选活动。
三、比选评审方法

1.对合格参选人所提供的参选文件内的比选技术响文件进行评选。

2.比选小组严格按照比选文件的规定要求、条件标准，对参选人所提供的完整计划标的物采购的服务是否符合采购需求，对其质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

3.判定符合采购需求、质量和服务相等的参选人后，针对其报价进行最终判定。

4.本次项目最高限价人民币3.84万元；等于或高于最高限价均作无效比选响应处理。
5.价格评审 

（1）价格评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果参选人未实质性响应比选文件要求的，按无效比选处理。

（2）比选小组认为参选人报价明显低于其他参选人的报价，有可能影响服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评审现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的参选人不能证明其“报价合理性”的，比选小组应当将其作为无效比选处理。
6.本项目在全部满足比选文件实质性要求前提下，依据“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，比选人授权比选小组确定中选人，并编写评审报告。
7.评审时的特殊情况处理：

报价由低到高的顺序排列；报价相同的并列；排序并列第一的，则采取现场抽签的方式确定（参选人的抽签顺序分别为各参选人递交竞参选文件签到顺序号）。

8.比选小组对参选文件的判定，只依据参选文件内容本身，不依靠比选采购活动开始后的任何外来证明【本章第三条第5点第（2）款除外】。

9.比选活动开始后，比选小组对比选文件的细则若有争议，由比选小组成员集体讨论确定。比选小组成员对需要共同认定的事项存有争议，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比选小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

10.比选小组对评审未尽情况有最终解释权，且对落标的参选人不做落标原因的解释。

四、出现下列情形之一的，作无效比选响应处理

1.参选文件未按规定要求密封、签署、盖章的；

2.不具备比选文件规定的参选人资格要求的；

3.不符合法律法规和比选文件中规定的其他实质性要求的
4.比选技术参选文件出现报价内容的；

5.报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6.参选文件含有比选人不能接受的附加条件的；

7.比选小组可以认定为无效比选响应的其他情况；

8.法律法规和比选文件规定的其他无效情形。

五、有下列情形之一的，视为参选人恶意串通竞标，其比选无效
1.直接或者间接从比选人处获得其他参选人的相关情况并修改其参选文件；

2.按照比选人的授意撤换、修改参选文件；

3.与其他参选人协商进行报价、技术方案编制等参选文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人，按照该组织要求协同参加采购活动；

5.参选人之间事先约定由某一特定参选人成交；

6.参选人之间商定部分参选人放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.参选人与比选人之间、参选人相互之间，为谋求特定参选人成交或者排斥其他参选人的其他串通行为；

8.不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

9.不同参选人委托同一单位或者个人办理比选竞标事宜；

10.不同参选人的参选文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11.不同参选人的参选文件异常一致或者报价呈规律性差异；

12.不同参选人的参选文件相互混装。
六、出现下列情形之一的，比选采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.参选人或者对比选文件作实质响应的参选人不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.参选人报价均超出采购预算价的；

4.因重大变故，采购任务被取消的；

5.比选小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

七、中选通知

中选结果在崇川区人民政府网上公告，公告期限为1个工作日。《中选通知书》一经发出，比选人改变中选结果，或者中选人放弃中选的，各自承担相应的法律责任。《中选通知书》是采购合同的组成部分。   

第五部分  合同签订与验收付款

一、中选人在接到《中选通知书》后十五日内签订合同，合同签订后中选人方可履约，否则引起的一切后果由中选人自行承担。所签合同不得对比选文件作实质性修改。比选人不得向中选人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中选人私下订立背离比选文件实质性内容的协议。

二、比选人按合同约定积极配合中选人履约，中选人履约到位后，请以书面形式向比选人提出验收申请，比选人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请比选人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、比选人故意推迟项目验收时间的，与中选人串通或要求中选人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中选人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中选人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由比选人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同参选文件无效处理。
款项由比选人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

      第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求 

1.提出质疑的参选人应当是参与所质疑项目采购活动的参选人。

2.潜在参选人已依法获取其可质疑的比选文件的，可以对该文件提出质疑。对比选文件提出质疑的，应当在获取比选文件或者比选文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

 (二)质疑提出的格式要求   

1.质疑必须按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：    

（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；                            

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，比选人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向比选人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给比选人。比选人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.参选人认为比选文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向比选人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：                       

（1）对可以质疑的比选文件提出质疑的，为收到比选文件之日或者比选文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。                 

参选人认为比选文件使自己的权益受到损害的，可以按照比选公告要求向比选人提出质疑；参选人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向比选人提出质疑。

2.参选人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                         

二、《质疑函》的受理和答复

1. 比选人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，比选人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，比选人将不予受理。

3.比选人答复参选人质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑参选人或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，中心在收到参选人的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。                       

（2）对比选文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改比选文件后继续开展采购活动；否则应当修改比选文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格参选人符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、中选人的，应当依法另行确定中选人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，比选人应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。                  

3.虚假质疑的处理          

（1）质疑人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，比选人有权依据有关规定，报请监管部门对该人进行相应的行政处罚。                          

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的参选人将按失信行为记入该注册参选人诚信档案中。

（3）比选人受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见比选公告。

参选文件组成

参选文件由资格审查文件、报价文件两部分组成，相关格式参见附件。
一、资格审查文件（不能出现报价文件）：
1.具有有效的营业执照（三证合一）的复印件且具有检验检测机构资质认定证书复印件（须加盖公章）。
2.关于资格文件的声明函。
3.法定代表人身份证明书。
4.法定代表人授权委托书。
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
二、报价文件

1.报价表。

注：请各参选人务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。

附件：


崇川区环卫处钟秀、北城站渗滤液出水检测项目  （二次）
参选文件
对应参选文件填写：资格审查文件
对应参选文件填写：报价文件
（资格后审）

参选人：参选人全称（公章）

日  期：      年  月  日
资格审查文件相关的格式文件及表格

1.具有有效的营业执照（三证合一）的复印件且具有检验检测机构资质认定证书复印件（须加盖公章）
2.关于资格文件的声明函

        （比选人）      ： 

本公司愿就由贵单位组织实施的          （比选项目名称)的活动参与比选。

本公司具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和失信记录。
本公司所提交的参选文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

参选人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

3.法定代表人身份证明

（法定代表人参加比选时，须出示此证明）
       （比选人）      ： 

我公司法定代表人　　　参加贵单位组织的      （比选项目名称）的比选响应活动，全权代表我公司处理比选响应活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：             性别：             年龄：              职务：              

身份证号码：                                          
手机：               传真：                        

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

附：法定代表人身份证复印件

注: 如为法定代表人参加比选时，须将身份证原件带至比选现场备查。
4.授权委托书

（被授权人参加参选时，须出示此证明）
      （比选人）      ： 

兹授权    （被授权人的姓名）代表我公司参加   （比选项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目比选活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：             性别：             年龄：             职务：          

身份证号码：                                          
手机：               传真：                         

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日  

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
      （比选人）    ： 

我公司                            （参选人名称）郑重承诺：

贵方组织的               (比选项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

                                        （参选人）公章：

年
   月 
  日
二、报价文件：

1、报价表

	1
	检测内容
	8项指标(COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油、PH)

	2
	检测次数
	共48次

	3
	取水时间及频次
	钟秀、北城两个渗滤液处理站每运营月不定期各取两次，每次取一点位一频次（自行上门取样）

	4
	地点
	钟秀生活垃圾转运中心渗滤液处理站、北城生活垃圾转运中心渗滤液处理站

	5
	检测标准
	GB/T31962-2015规定的1B级水质标准

	6
	报价
	单价:        元/次     总价：         元（共48次）

	7
	备注
	报价含（数据报告编制费、人工费、车辆费、税费等），纸质报告每次各两份


比选响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：



