南通市兴崇市政建设工程有限公司

顺达路南侧、秦通路西侧地块雨水收集系统

招标文件澄清

一、原顺达路南侧、秦通路西侧地块雨水收集系统招标文件中合同条款的第六条现变更为：

名称、规格、暂定数量、含税单价、增值税税率

| 序号 | 分项名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截污挂篮沉淀装置 | DN300/φ630 | 套 | 2 |  |  | 材质：PE和不锈钢304 |
| 2 | 弃流过滤装置 | DN300/φ630 | 套 | 2 |  |  | 材质：PE和不锈钢304 |
| 3 | 全自动自清洗过滤器 | Q=15m³/h，N=0.37kW | 台 | 2 |  |  | 精度：200μm |
| 4 | 紫外线消毒器 | Q=15m³/h，N=0.50kW | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 蓄水池排泥泵 | Q=25m³/h，H=18m，N=3.0kw | 台 | 2 |  |  | 品牌： |
| 6 | 雨水提升泵 | Q=25m³/h，H=18m，N=3.0kw | 台 | 4 |  |  | 品牌： ，1用1备 |
| 7 | 雨水回用油浸泵 | Q=15m³/h，H=38m，N=7.5kw | 台 | 4 |  |  | 品牌： ，1用1备，要保障外围管网压力 |
| 8 | 补水装置 | DN63 | 套 | 2 |  |  | 安装在设备井内 |
| 9 | 电气控制柜 | 220V/50hz | 套 | 2 |  |  | 防水电控柜，设置在雨水模块附近 |
| 10 | PP模块雨水收集池 | 37*4*2.5m | 座 | 2 |  |  | 材质：PE、第四代新型产品，模块单组垂直抗压强度≥350KN/㎡、单组侧向抗压强度≥150KN/㎡,容积V=370m³ |
| 11 | 清水池不锈钢组合水箱 | 3*4*2.5m | 座 | 2 |  |  | 容积V=30m³，不锈钢板壁厚2mm |
| 12 | 管道混合器 | DN50 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 恒压罐 | V=50L | 套 | 2 |  |  | 含砖砌井，含井盖 |
| 14 | 消毒剂投加装置 | V=200L | 套 | 2 |  |  | 含砖砌井，含井盖 |
| 15 | 絮凝剂投加装置 | V=200L | 套 | 2 |  |  | 含砖砌井，含井盖 |
| 16 | 管材及阀门 | 国标 | 批 | 2 |  |  |  |
| 17 | 分流井 | 详见图纸 | 座 | 2 |  |  |  |
| 18 | 其他部分 | 2套，详见图纸 | 项 | 1 |  |  | 一次性包干 |
| 19 | 土建部分 | 2套设备基础 | 项 | 1 |  |  | 包括降水、支护（若有）、开挖、安全围护、垫层、底板浇筑、回填等，结算时不作调整。 |
| 含税总价（小写）： |  |  |  | 增值税专用发票税率（%） |  |  |  |

除设计变更和需方认可的签证外，造价概不调整。

二、本澄清文件与本项目招标文件不一致的，以本澄清文件为准。

三、本澄清文件作为本项目招标文件的组成部分，对各投标人具有约束作用。

南通市兴崇市政建设工程有限公司

2024年2月20日