民安花苑14台电梯更新采购项目

招标文件

项目编号：CCCG2023097

采购单位：南通秦灶城市建设开发有限公司

代理单位：江苏海审工程咨询有限公司

日期： 二〇二三年十一月八日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

- 第一部分  招标公告

项目概况：民安花苑14台电梯更新采购项目招标的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏获取招标文件，并于2023年11月30日9点30分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CCCG2023097

项目名称：民安花苑14台电梯更新采购项目

预算金额：300万元

最高限价：300万元

采购需求：详见第三部分项目需求。

合同履行期限：详见第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的主体；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人必须为电梯制造商或取得生产厂家对本项目授权的代理商；每一品牌只接受一家制造商或其授权代理商投标；同一制造商只能授权一家有效的代理商参与投标；代理商只能选择一个品牌参与投标；若同一制造商就本项目向多个代理商出具唯一的专项授权，并且多个具备合法授权的代理商均参加投标，则该制造商的所有代理商的投标均作无效投标处理。

3.2投标人资质符合以下 ① 或 ② 条件之一即可：

①如为所投品牌制造商投标，须具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】。

②如为所投品牌代理商投标，则须同满足a和b两项条件：

- 提供电梯制造商的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】；
    b.提供投标人有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【许可项目：电梯安装（含修理），子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）】。

注：制造商与该制造商授权的代理商不能同时参与本项目投标；如制造商与代理商同时参与投标的，以制造商作为有效投标人，代理商投标文件作无效投标处理；

3.3不同品牌设备制造商之间不得存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系或被同一母公司控股、管理关系。

三、获取招标文件

时间：2023年11月8日至2023年11月30日。

地点：南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标

方式：自行下载

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年11月30日9点30分00秒（北京时间），逾时拒绝接收投标响应文件。

地点：南通市江海大道北729号和丰大厦B座1楼政务中心开标室1，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：现场投标模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：南通秦灶城市建设开发有限公司

地 址：王工

联系方式：0513-66889926

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏海审工程咨询有限公司

地 址：南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼501室

联系方式：张倩 18205155828

- 项目联系方式

招标文件制作人：张倩

电 话：18205155828

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应在下载招标文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、投标文件的编写、递交、上传

（一）投标文件的编写

供应商按“第七部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

（二）投标文件的递交（仅现场投标模式适用）

1、投标文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他投标文件中。

2、投标文件每一部分内容均须提供“一正、肆副”纸质投标文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质投标文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人（负责人）或被授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由投标文件签署人签字并加盖公章。

4、投标文件密封后应标明投标文件项目名称、标段名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的投标文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后递交的投标文件。如果供应商无故不到现场递交纸质投标文件或者故意迟到，影响开评标活动正常进行的，将被列作一般失信行为。

- 四、投标文件的有效期

1、从投标文件接收截止之日算起，45 个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购代理机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

五、投标报价

一个标的（段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

六、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

3、招标代理费：本项目采购代理服务费6500元由中标人承担。

七、相关提示

1、如本项目采用不见面远程方式的，详情请查阅南通市政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“办事指南—业务指南—政府采购”中《南通市公共资源交易平台政府采购不见面开标操作指南》。

第三部分  项目需求说明

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目具体需求说明

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

民安花苑14台电梯更新采购项目。（注：本项目技术要求不接受负偏离）

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标供应商的产品须满足招标文件产品标准和规范要求及《特种设备安全监察条例》最新、《电梯检验规则》最新的要求，同时应达到下列标准和规范最新版本的要求：

1、《电梯技术条件》GB/最新

2、《电梯制造与安装安全规范》最新

3、《电梯试验方法》GB/最新

4、《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式及尺寸》GB/最新

5、《电梯安装验收规范》GB/最新

6、《电梯工程施工质量验收规范》GB/最新

7、《电梯用钢丝》GB/最新

8、《电梯曳引机》GB/最新

9、《电梯T型导轨》GB/T22562-2008

10、《电梯T型导轨检验规则》（JG/最新）

11、《交流电梯电动机通用技术条件》GB/最新

12、《电梯层门耐火实验方法》GA/最新

13、《电梯操作装置、信号和附件》（JG/最新）

14、《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB/最新

15、江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

16、其它各项有关标准。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、货物清单

| 序号 | 电 梯 类 型 | 载重量 （Kg） | 速度 （m/s） | 总楼层 | 到达站数 | 井道尺寸(mm) | 轿厢尺寸 （mm） | 基坑 深度 （mm） | 缓冲 高度 （mm） | 台数 | 提升高度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小机房客梯 | 825 | 1.5 | 12 | 11 | 2020*1960 | 1400*1350 | 1450 | 5240 | 14 | 35000 |

说明：①、电梯供货单位根据上述技术参数进行设计，并报采购人单位审定，于中标后3日内向采购人提供电梯井道土建施工图。

②、电梯生产厂商可以根据实际经验，在满足功能需求的基本前提下，对电梯停靠楼层门洞口的宽度高度进行适当的优化调整，并将调整后的尺寸报业主方确认。

③、本表所列电梯井道参数仅供参考，电梯井具体尺寸、功能及井道高度现场实际情况为准。

2、投标报价为完成项目供货及安装所需的全部费用，主要包括（但不限于）下列费用：包含更新电梯拆除，旧电梯人工、设备、 安装、 运输、 调试、井道改造、税金等费用。旧电梯残值属中标供应商。

# 3、技术要求

3.1主要技术参数

| 序号 | 功能或技术条件 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格、载重量、有机房、停站数、速度、楼层高度、井道尺寸、顶层高度、底坑深度等 | 详见电梯基本参数表,且不低于设计要求 |  |
| 2 | 曳引机、控制系统、门机 | 电梯三大部件均须为：原品牌 |  |
| 3 | 操作方式 | 同一面的两台电梯并联和单台电梯单控 | 同一面的两台电梯外呼按钮需合用一套，使用无底盒外呼。 |
| 4 | 驱动主机 | 永磁同步无齿曳引机 | 曳引轮与曳引绳的比值≥40，曳引绳直径≥10mm |
| 5 | 控制方式 | VVVF控制 |  |
| 6 | 门系统 | VVVF控制 |  |
| 7 | 开门方式 | 双扇中分 |  |
| 8 | 机房噪音 | 国标≤80dB，要求高于国标要求 |  |
| 9 | 轿内噪音 | 国标≤55dB，要求高于国标要求 |  |
| 10 | 开关门噪音 | 国标≤65dB，要求高于国标要求 |  |
| 11 | 平层精度 | 符合国标要求 |  |
| 12 | 起制动加、减速度 | 符合国标要求 |  |
| 13 | 振动加速度 | 符合国标要求 |  |
| 14 | 轿厢导轨 | 实心导轨T89/B |  |

- 3.2、功能配置

- 3.2.1、所有客梯均需具备的功能

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关门按钮 | 电梯关门按钮在电梯门完全打开时起作用 |
| 2 | 开门按钮 | 当电梯在门区域内按下开门按钮，电梯门会打开 |
| 3 | 带应急照明的报警按钮 | 在紧急情况下按动警铃按钮，主层站井道里的警铃会鸣叫 |
| 4 | 带有灯光及蜂鸣器的超载装置 | 当轿厢超载时,蜂鸣器会响 |
| 5 | 轿厢灯及风扇自动节能功能 | 当电梯在数分钟内无人召唤,轿厢灯及风扇会自动关闭 |
| 6 | 双击按钮取消错误内呼 | 如果在轿厢内按错了按钮,可通过快速双击此按钮来取消. |
| 7 | 应急轿内照明 | 如果电梯突然停电,安装在轿厢内的应急灯会被自动打开 |
| 8 | 自动门 | 电梯门在门区自动开关,开门距≥900mm |
| 9 | 外呼再开门 | 当电梯没有完全关闭时,厅门外呼按钮被按动,电梯门会重开. |
| 10 | 门闩故障时重复开门 | 电梯控制系统会检测电梯门是否完全关闭,如果没有完全关闭或门锁有故障时,电梯门会自动打开再关闭 |
| 11 | 主层站开门等待时间可调节 | 通过特殊设备把主层站的开门时间进行调整,调整范围是0-63秒。 |
| 12 | 门机（速度及力矩）可调 | 门机配有控制器,通过此控制器,可以调整门机的运行速度及力矩,以适应不同形式的电梯门,使电梯门工作于最佳状态. |
| 13 | 光幕保护系统 | 电梯轿门上装有光幕装置,当电梯门自动关闭过程中,光幕保护系统如检测到障碍物,电梯门会自动打开,以防夹人（光幕特点）≥128束。 |
| 14 | 光栅区有异物自动再开门 | 如轿门在关闭过程中扫描到有异物,电梯门会自动打开。 |
| 15 | 每层均有层位显示及方向箭头 | 显示电梯运行方向及电梯位置。 |
| 16 | 五方通话（轿厢/检修盒/底坑/轿顶/监控室，不含机房至监控室线缆） | 轿厢、检修盒、底坑、轿顶、监控室的五方内部对讲系统. |
| 17 | 火警紧急返回 | 当电梯得到火警信号,电梯不响应所有内呼和外呼,并立即自动返回指定楼层,开门停梯. |
| 18 | 基站返回 | 当没有内外呼时,轿厢会在最后停层站等待一定的时间后自动返回基站. |
| 19 | 满载直驶 | 当轿厢处于满载时,不再响应厅门外呼. |
| 20 | 断相及反相保护 | 三相电源当任何一相断开及三相电源相序与出厂规定不符时，相序继电器动作，断开安全电路，电梯不能运行。 |
| 21 | 梯门未开则自动开往下一站 | 当需平层的厅门经多次试开门时未能实现时,电梯会自动开往下一站. |
| 22 | 故障时最近自动平层（非电源及安全回路故障） | 当电梯出现一般性故障时,电梯会自动向最近的层站停靠,开门放人,然后终止服务. |
| 23 | 防捣乱功能“不超过最多内呼” | 例如轿厢最大重量可载15人,那在轿厢内你不可能激发超过15个轿厢内呼. |
| 24 | 防捣乱功能“空载时取消剩余内呼” | 如果轿厢空载没人,那轿厢剩余的内呼不能多于3个,否则会自动被取消. |
| 25 | 防捣乱功能“最后停层取消内呼” | 当电梯运行到上下终端时,会取消所有的轿内呼叫指令. |
| 26 | 防捣乱功能“反向召唤自动消除” | 当电梯已选定运行方向时,所有与此方向相反的轿内呼叫指令会自动消除. |
| 27 | 控制柜内预留远程监控接口 |  |
| 28 | 运行次数及运行时间功能准备 |  |
| 29 | 曳引机温度监控、过热保护 |  |
| 30 | 曳引机空转保护功能 |  |
| 31 | 启动补偿功能 |  |
| 32 | 电动松闸功能 |  |
| 33 | 手动复位限速器功能 |  |
| 34 | 应急救援过速保护 |  |
| 35 | 开门再平层功能（TH>60m） |  |
| 36 | 整合紧急呼叫功能 |  |
| 37 | 视频接口与电缆 | 提供视频接口与电缆，实现轿厢摄像头和监控系统连接，支持与楼层指示器视频叠加。制作在随行电缆中。 |
| 38 | 型号接口装置（BA） | 输出电梯运行状态和日志记录 |
| 39 | 称重启动 | 根据轿厢内负载调整启动力矩，电梯启动平稳。 |
| 40 | 轿厢内数字位置与方向 | 轿厢内显示位置、消防、满员、超载信息 |
| 41 | 轿厢顶电源提供 | 提供220V/5A电源带开关插座 |
| 42 | 轿厢监控预留视频电缆功能 |  |
| 43 | 井道照明 |  |
| 44 | 轿厢保护 | E0级免漆板全面保护 |
| 45 | 底坑爬梯 |  |
| 46 | 智能刷卡控制系统 | 含读卡器、接口、预留线（详见其他要求中第15、16条款） |
| 47 | 电瓶车进入报警及停运功能 | 满足相关部门验收要求 |
|  | 电梯受阻失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑或电机堵转达到预定时间时，电梯停止运行。 |
|  | 制动器冗余保护 | 当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动 |
|  | 操纵箱微机异常处理 | 当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
|  | 轿内反向指令消除 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |
|  | 轿内通风装置手动关闭（按钮型） | 通过操纵箱按钮组合来关闭轿内通风装置。 |
|  | 轿厢照明手动关闭（按钮型） | 通过操纵箱按钮组合来关闭轿内照明。 |
|  | 关门按钮响应指示 | 按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。 |
|  | 换向重开门 | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。 |
|  | 门负载检测 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。 |
|  | 开门按钮响应指示 | 按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。 |
|  | 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
|  | 开门保持时间自动调整 | 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。 |
|  | 关门力矩控制 | 电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。 |
|  | 电梯计时计次仪 | 记录电梯运行次数及运行时间。 |
|  | 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
|  | 故障自诊断 | 对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。 |
|  | 警铃 | 紧急时按下该警铃,警铃和通话装置鸣响。 |
|  | 电气安全回路保护 | 串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。 |
|  | 层站按钮灯闪烁指示 | 电梯到站停靠，开始开门时，同方向的层站召唤按钮灯闪烁，提醒乘客有电梯到达，当电梯关门到位后，按钮灯熄灭。 |
|  | 层高自测定 | 自动测量并记录层高数据。 |
|  | 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |
|  | 层站微机异常处理 | 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
|  | 层站运行控制开关 | 通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。 |
|  | 独立运行 | 使用操纵箱内的“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。 |
|  | 多方通话装置 | 紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。 |
|  | 强制关门 | 如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。 |
|  | 称重启动 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩,以使电梯启动平稳。 |
|  | 电梯不启动报警 | 当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮异,常警铃鸣响。 |
|  | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
|  | 过电流保护 | 检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。 |
|  | 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。 |
|  | 超速保护 | 检测到运行速度超出允许值时，则停止电梯运行。 |
|  | 电机过热保护 | 检测到电机过热，则停止电梯运行。 |
|  | 过电压保护 | 检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。 |
|  | 电源故障保护 | 检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。 |
|  | 上电再平层 | 由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。 |
|  | 重复关门 | 如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 |
|  | 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |
|  | 逆行保护 | 检测到电梯逆行，则停止电梯运行。 |
|  | 选层器修正 | 电梯在运行过程中，对选层器进行修正。 |
|  | 火灾应急返回结束 | 火灾应急返回运行结束后，输出一个结束信号。 |
|  | 安全停靠 | 电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |
|  | 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |
|  | 逆变装置高温检测 | 检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。 |
|  | 终端强制减速 | 若轿厢运行到终端而速度还未减到规定值时，系统强制减速，以使轿厢正常平层。 |
|  | 过低速保护 | 检测到运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。 |
|  | 光幕安全触板 | 带光幕的安全触板。利用光幕与安全触板双重保护，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。 |
|  | 火灾应急返回 | 当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回到预定层站并开门停机。 |
|  | 轿厢照明自动关闭 | 电梯无运行指令情况下照明自动关闭，可设置时间。 |
|  | 满员直达 | 电梯满员状态下外招无效。 |
|  | 无障碍功能 | 包含语音报站、后壁中间镜面不锈钢、单面扶手、盲文按钮 |
|  | 消防功能 | 消防员操作 消防迫降 |
|  | CCTV接口 | 预留视频电缆及接口 |

3.2.2、客梯兼无障碍电梯除须具备客梯的功能外，尚须具备的功能：

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 无障碍功能符合设计要求及国家标准，未尽部分依照相关规范。 |
| 2 | 候梯厅按钮 | 候梯厅按钮高度0.9~1.1米，清晰显示轿箱上、下运行方向和层数；按钮需区分地下、地上及标准层部分，按下按钮出现光环。 |
| 3 | 轿厢镜子 | 轿箱正面高0.9米至顶部安装镜子 |
| 4 | 轿厢扶手 | 轿箱正面和侧面安装0.8~0.85米高扶手，方便老人、及不方便的人手扶。 |
| 5 | 残疾人操作箱 | 须在侧面另外增加配置残疾人操作箱，设高0.9~1.1米，带盲文选层按钮，以方便残疾人乘坐时操作电梯。 |

3.2.3、客梯兼消防功能电梯除须具备客梯的功能外，尚须具备的功能：

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防员服务 | 当发生火灾时，电梯将直驶返回到设定的楼层后停梯，只允许被授权人操作电梯，并符合南通市消防支队的要求。 |

3.2.4、电梯轿厢、厅站装潢及其他要求

| 序号 | 功能或技术 条件 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢内装潢 | 1、轿顶：有足够亮度的照明。隐藏式轴流风扇，装修后净高不低于2.4米；投标方根据使用提供不少于2种的轿顶配置方案用于住宅和不少于2种的中高端轿顶配置方案用于商业，供货合同签订前须报发包人确认； |  |
|  |  | 2、轿壁：轿厢内壁为发纹不锈钢不低于304材质标准，壁厚≥1.2mm，材料需符合国家标准；无障碍电梯后中壁为镜面不锈钢，后壁不锈钢扶手； |  |
|  |  | 3、轿门：发纹不锈钢不低于304材质标准, 材料需符合国家标准，壁厚≥1.2mm； |  |
|  |  | 4、轿箱内扶手：轿箱内设三面残疾人用发纹不锈钢304材质实心扁扶手，壁厚不小于6mm，高度不小于6cm； |  |
|  |  | 5、地板：住宅部分塑胶地板，厚度2mm；商业黑石+浅咖网花岗岩地板，厚度25mm，要求耐磨损、耐污染、易清洁； |  |
|  |  | 6、地坎：硬质铝合金； |  |
|  |  | 7、轿厢操作盘：面板为发纹不锈钢，功能包括楼层指示、对讲机功能（可以与机房和管理室通话）、文字信息屏（超载显示等）、带盲文触摸点微触式按钮（选层按钮、开关门按钮、紧急呼叫按钮）、轿厢内操作盘（内部有照明、风扇开关、司机运转开关、专用运转开关等、黄色紧急呼叫按钮（ALARM））； | 无障碍电梯设残疾人副操作盘。 |
|  |  | 通风设施：低噪音风机通风 通讯设施：隐藏式对讲装置 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 轿内呼梯：采用先进技术，发纹蚀刻不锈钢面板，微动方形塑料按钮 |  |
| 2 | 厅站设计 | 1、厅门及门套：所有楼层门内外、门套（均为大门套）全部采用发纹不锈钢不低于304材质标准厚度≥1.5mm； |  |
|  |  | 2、楼层显示器、按钮一体型：发纹不锈钢材质面板，高亮度LED数码显示器（方向显示、楼层显示），带盲文触摸点微触式按钮（候梯厅呼厅按钮）；无障碍电梯设语音报站 | 无障碍电梯设语音报站 |
|  |  | 3、厅门呼梯：采用液晶显示 |  |
| 投标人应提供轿厢装饰方案彩样图，由招标人认可，其最终方案亦为合同的一个组成部分，并对合同总价不产生任何影响，中标人不得提出额外费用（如招标人降低配置，则按附报差额扣除）。 |  |  |  |

# 电力提供要求

4.1动力电源：电压：380V±7%、频率：50Hz、相数：3相5线制。

4.2动力电源由招标人提供，至电梯控制箱第一个接入点。

4.3井道照明：由投标人提供36V电源，灯具及线路，并实施安装。

# 5、其它要求

5.1设备性能

5.1.1、投标人提供的电梯设备应在噪音、振动、减速厢的油渗漏、设备可靠性、性能等方面符合国家标准和相应的国际标准。轿厢噪音、开关门噪音、机房噪音及其他噪音须符合环保要求。电梯的配置需满足与客梯、无障碍梯、消防梯相关的国家规范的要求。

5.1.2电梯的所有部件均应采用合格部件（应在供货合同中列明主要部件的原产地、制造厂及规格型号）。

5.1.3应保证所有设备运行良好，对包括邀标方在内的有关各方的其它设备和服务没有造成干扰，还应保证设备在性能和技术上和大楼内各种通讯设备与电梯信号之间的电磁波干扰应符合电磁兼容性标准。

5.1.4垂直电梯井道内配设轿厢摄像头随行线缆（含随行网线）。

5.1.5消防功能电梯的电缆及随行线缆要求为阻燃。

5.1.6所有控制和监控面板应设有电源、报警及故障显示，并设显示灯测试按钮，方便检视相关状态。

5.1.7电梯在任何条件下应维持应急照明和安全。

5.1.8安全保护装置须提供限速器、安全钳、缓冲器、上行超速保护装置、门锁装置等安全装置的型号、相符的试验证书。

5.1.9安全功能配置按国家现行安全标准配置。

5.1.10必须提供参加报价电梯的型号相对应的整机型式试验报告，且到场的电梯型号须与报价时提供的电梯型式检验报告一致。

5.1.11所有垂直电梯的轿厢尺寸必须是规范规定的最大尺寸。

5.1.12承包人所提供的操纵盘、按钮、厅外召唤盒、轿内及厅外数字楼层显示器、方向灯、到站钟、门框、吊顶、地板等乘梯人可见部件必须有相应的型号（或编号）、彩色图片。

5.1.13电梯外呼按钮必须使用无底盒外呼。

5.1.14电梯井道内的钢梁和钢网等分割(满足电梯验收要求)，投标报价须包括政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，如调试时业主不具备正式通电条件，调试用电缆需投标方自行承担。

5.1.15电梯自带IC卡刷卡控制功能，可通过设置刷卡权限指定楼层或刷卡权限按制轿厢按钮工作（需保证与后期小区配套智能化门禁系统等实现一卡通用）。

5.1.16电梯随行电缆中须包含电梯监控网线摄像专用线8芯双钢丝电梯网线+2*1.0电源线。

5.1.17电梯质保期满后，不得针对业主方委托的维保单位设置技术壁垒，私自设置故障代码，导致电梯无法正常运行。

5.1.18电梯交付时，承包人须向发包人提供电器原理图，安装接线图，操作维修手册，电梯使用说明书等完整技术资料。

5.1.19电梯需具备电瓶车进入电梯后报警及停运功能。

5.1.20所有投标报价电梯必须符合以上的参数要求，不得有负偏离。

5.2资料提供及其他要求

设备交货时，应提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料、设备出厂前的各项测试报告和产品合格证书，如设备部件为国外制造，在设备交货时应同时提供设备有关测试报告、产品合格证书、原产地证书、报关资料及商检证明，具体还包括但不限于以下的内容：

5.2.1、产品出厂合检验格证，主机制造商全称、制造地点、整机组装地点，配套件的名称、型号、规格、制造商全称及制造地点。

5.2.2、机房井道及底坑布置、需要土建配合安装的详细图纸和资料。

5.2.3、使用维护说明书（含电梯润滑总图表和电梯功能表）。

5.2.4、动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明。

5.2.5、电器敷线图、部件安装图。

5.2.6、安装说明书。

5.2.7、按项目清单数量，提供保证投标产品正常安装、调试和运行的必备工具、所有配套附件、配套件和材料如灭火器等的详细清单；

5.2.8、提供电梯轿厢及电梯安装（含井道）的各项尺寸、设备重量等资料。

5.2.9、提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；

5.2.10、提供保养、维修操作规程、设备保修期限等资料。

5.2.11、电梯运行免费保修保养期后所需的易损件和备件的详细清单。

5.2.12、维修专用工具的详细清单。

# 6、安装及调试总则

本次采购项目为整体交钥匙工程，所有货物须按合同指定地点、时间前安装调试合格并交付使用，项目禁止分包或转包：

6.1、设备到货后应免费派员保管。

6.2、须负责进行设备安装调试，在采购人和监理认可并通知后，方可进场施工，但不能据此要求采购人承担安装调试方面的任何责任。

6.3、须提供全新的、正品原装、符合国家质量检测标准的产品。所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

6.4、运至采购人指定现场的货物必须为未拆封的原包装产品。

6.5、注明电梯相关配置功能，并将所有设备名称、规格型号、产品序列号等打印3份清单，由采购人开箱时备用。

6.6、按国家有关部门安装规范和标准完成安装、调试工作。

6.7、负责检查井道和底坑验收合格。

6.8、须现场对安装过程中的每道工序进行自检。

6.9、确保通过政府有关部门组织的检查验收（含消防验收）。

# 7、安装施工技术服务要求

7.1、安装施工须符合国家相关行业标准和验收标准。

7.2、遵守现场采购人的一切规章制度，文明安装和调试；

7.3、出席采购人主持的现场施工协调会，执行会议决定，落实协调会后的工作要求。

7.4、负责保管、看护进场的设备及附配件；

7.5、负责对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

7.6、安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切直接费用；

7.7、无论安装调试期间或免费保修保养过程中，均需负责及时清理由此产生的垃圾；

7.8、必须考虑电梯交付时采购人、业主方的装修等情况，在安装调试结束后所有电梯必须做好轿厢保护措施，安装防撞板等（必须使用达到国家环保E1级要求的多层板，厚度不低于1厘米）。

7.9、安装调试人员不得居住在工地上；

7.10、承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

7.11、需针对本项目并配备充足的技术力量和项目负责人，负责现场管理以保证该项目的实施。

# 8、伴随服务

# 8.1、运输、仓储和装卸

在电梯验收之前所发生所有与之有关的设备、工具及运输、仓储、保管和装卸工作均应由中标人自行负责。

# 8.2、安装、调试、验收和开通

8.2.1中标人应根据现场实际情况，保证本项目的安装、调试、验收和开通等工作。

8.2.2投标人的投标文件中应提交电梯安装的施工组织设计（施工方案）。

8.2.3中标人应对施工安全负责，服从采购人，并签署安全管理协议。

# 8.3、人员培训

中标人应免费负责在现场对招标方人员（3～4名）进行培训，并直至教会。培训的内容应包括但不限于：

8.3.1电梯的基本构造及工作原理；

8.3.2电梯的正常操作和使用方法；

8.3.3电梯的故障判断及维修方法；

8.3.4电梯的日常维护和保养方法。

# 8.4、技术资料的提供

8.4.1中标人应向招标方免费提供电梯的中文技术资料一式两套。技术资料的内容应包括但不限于：

(1)使用手册或使用说明书；

(2)安装说明书；

(3)主要设备及材料的技术规格；

(4)电梯故障判断及维修说明书；

(5)维护、保养说明书。

(6)上述中文技术资料如系翻译件，则另外还应提供一套对应的原文资料；

(7)原产地证明、质量证明和报关单（或商检证明）等。

8.5、质量保证

8.5.1中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合谈判文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

8.5.2投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

8.5.3中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

8.5.4中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

8.5.5中标人所供货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8.5.6电梯的整机的质量保证期应为通过质量技术监督部门验收合格后的 24 个月（以承诺年限为准），在此质量保证期内发生的任何故障，中标人均应负责免费修复。

8.5.7电梯的主要部件应免费保修保养四年（从国家质量技术监督部门颁发的安全检验合格证明之日起开始计算，以承诺年限为准），免费保修保养期内免费更换。

8.5.8电梯的主要部件应至少包括：曳引机、控制柜主板、变频器(如有)、门机、限速器、安全钳、缓冲器。

8.6、维修保障

8.6.1在质量保证期内，除正常免费保养外，一旦接到招标方的报修电话后，中标人应在120分钟内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。

当设备发生突发紧急故障时，承包人专业维修单位须在接报后派出维修人员于15分钟内赶到现场实施排险救援。

8.6.2当设备发生故障后，承包人专业维修单位须在第一次接到报修电话后派出维修人员于1小时内到达现场进行抢修，一般故障应在4小时内修复，重大故障的修复时间不得超过24小时(上述修理时间应视具体故障情况而定)。修复时间从中标人接到故障通知起计算，包括提供备件时间。

8.7、备品、备件供应保障

8.7.1投标人在南通市区具有备品备件库和固定维修站。

8.7.2除投标人按本技术规格要求所报明的主要部件价格外，在质量保证期结束后，中标人仍向招标方提供所需的备品、备件,其价格应不高于向其他同类设备的供货价格。

8.7.3中标人应保证招标方所购电梯在设计预期使用寿命期内能够获得可靠的零配件供应。

8.8、质量保证期后的服务

8.8.1如果招标方提出要求，中标人还应提供质量保证期后的维修保养服务，此时招标方将与中标人另行签署维修保养协议。

8.8.2投标人在投标文件中应提供质量保证期后的维修保养全包、清包费用，并负责与国家质量技术监督部门进行联络和协调，保证及时取得电梯的年度安全检验合格证明。

8.9、其它要求

8.9.1、投标人须提供备品备件的规格型号、主要参数、产地、生产厂家、价格（5年不变价，不计入本次投标总价，作为将来招标方购买备件的依据）。承诺使用寿命及单价。备件报价为设在中国备件库供货的含税人民币价。

8.9.2、投标人必须注明所提供产品的系列、型号、技术规格等。

8.9.3、投标人所提供的各类样本、配件价格表等均应为中文或中外文对照版本。

8.9.4、电梯投入使用20年内，制造商能保证备件的供应，接到招标人的定单后不迟于7日到货。

8.9.5、电梯部件如为进口部件，则须经由业主委托的有关商检部门开箱验收，验收费用由中标人支付。

8.9.6、投标人所提供的各类样本、配件价格表等均应为中文或中外文对照版本。

8.9.9、投标人所提供的文件与招标文件中的要求如有任何偏差，都应在规格响应表中列出。若未在表中列出，即使在投标文件其它地方写明与招标文件要求有所不同，招标方也认同符合招标文件要求。投标人中标后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，招标方有权没收其投标保证金。

8.9.10、电梯设备费、安装费需单独报价并计入投标总价中。

8.9.11、如品牌制造商投标的，安装项目及维保合同可由该品牌制造商具有安装维修资质的分公司与招标人签订。如为代理商投标，电梯采购项目、安装项目及维保合同都由代理商签订。

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量：14台小机房客梯。

2、采购项目交付时间：采购单位指定时间。

3、采购项目交付地点：采购单位指定地点 。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

# 1、售后服务要求

1.1本工程基本维保要求：质保期和免费维保期至少为2年（以承诺年限为准）。电梯的整机的质量保修期应为通过当地特检部门验收合格、取得电梯安全检验合格证后30日起计算，时间至少为24个月（以承诺年限为准）,在此质量保修期内发生的任何故障，中标单位均应负责免费修复。

1.2电梯的主要部件质量保修期不少于四年（从国家质量技术监督部门颁发的安全检验合格证明之日起开始计算，以承诺年限为准）。电梯的主要部件应至少包括：曳引机、控制柜主板、变频器(如有)、门机、限速器、安全钳、缓冲器。

1.3质量保修期间每月巡检次数须满足有关规定，包括对整个设备系统的检查、调校、保养、清洁，并提供维修所需的零配件，服务全面细致，体系完整。其他服务内容包括：免费保修服务、一梯一档记录、提醒服务、年检服务等，在每次维护性保养和维修工作开始前应设置必要的围护设施及安全警告标志，保养、维修工作结束后，及时清除现场的所有剩余材料、垃圾及临时设施，恢复现场的整洁、通畅。

1.4电梯供货合同签订时应提供货物从质量保修期结束后所需的完整的备件、易损件和特种工具清单，包括备件、易损件和特种工具的货源及价合理价格，并承诺在质量保修期结束后以不高于上述价格向使用方提供所需的备品备件和特种工具。

1.5项目质保期内必须为驻点服务。

1.6当设备发生突发紧急故障时，承包人专业维修单位须在接报后派出维修人员于15分钟内赶到现场实施排险救援。

1.7当设备发生故障后，承包人专业维修单位须在第一次接到报修电话后派出维修人员于1小时内到达现场进行抢修，一般故障应在4小时内修复，重大故障的修复时间不得超过24小时(上述修理时间应视具体故障情况而定)。修复时间从中标人接到故障通知起计算，包括提供备件时间。

1.8承包人保修期内负责与特检部门进行联络和协调，保证及时取得电梯的年度安全检验合格证明。

1.9为业主免费培训人员并列出详细培训计划方案（包括培训人数、培训方式、培训地点、培训教师、培训内容及培训效果）。培训的内容应包括但不限于：电梯的基本构造及工作原理；电梯的调试、测试、校准及接口技术；电梯的正常操作和使用方法；电梯的故障判断及维修方法；电梯的日常维护和保养方法。

# 2、免费保修责任：

2.1电梯在免费维修保养期内承包人负责免费维修保养，如因人为原因而造成电梯设备损坏，其修理费及损坏部分的零件材料费（优惠）由使用方承担；

22承包人按合同约定履行上述保修、维保义务，若承包人未履行或未及时履行时，由发包人告知承包人，发包人有权自行或找第三方保修、维保，产生的一切费用和损失由承包人承担。

3、其他约定要求详见合同条款。

（六）采购标的验收标准

# 1、通则

1.1电梯的验收分为招标方验收和由国家质量技术监督部门指定的特种设备检验检测机构组织的安全检验。

1.2电梯的验收和安全检验应按TSG T7001-2009《特种设备安全技术规范》、GB7588-2003、GB 50182、GB/T 10059、GB 10060的规定组织和实施。

# 2、验收目的

2.1招标方验收的目的是检验电梯是否满足本技术规格的要求及中标人在投标文件中承诺的其投标产品所能达到的各项技术性能指标。

2.2特种设备检验检测机构组织的安全检验的目的是确保电梯的安全性能够符合有关规定，并取得国家质量技术监督部门颁发的电梯安全检验合格证。

# 3、验收条件

3.1验收工作将在电梯安装、调试结束后进行。在正式开始验收之前，中标人应先完成自检，保证所交验的电梯已经达到了预期状态。

3.2整个验收或检验工作将以招标方或特种设备检验检测机构为主导方，但中标人须对招标方和特种设备检验检测机构的验收和检验工作提供全面配合，包括以招标方的名义向特种设备检验检测机构提出检验申请，提交有关检验文件和提供可能需要的经过鉴定的专用仪器或仪表。

# 4、验收地点

本合同项下电梯的验收地点为工地现场。

5、验收报告

5.1招标方验收结束后，中标人应负责验收以及验收过程中所产生的所有费用。

5.2中标人提交的验收报告将作为招标方支付有关合同价款（验收付款）的依据之一。

5.3中标人应负责将国家质量技术监督部门颁发的安全检验合格证明（包括张贴标志）移交给招标方。

（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

不涉及

（八）采购需求中必须满足的其他实质性要求和条件

无

（九）采购标的付款方式

7.1电梯设备采购支付方式：

7.1.1、合同签订后，甲方在接到乙方提交的预付款申请及相应金额税票后, 在7个工作日内支付合同总价的10%作为合同预付款；

7.1.2、货物出厂前20日甲方在接到乙方提交的付款申请及相应金额税票后, 甲方向乙方支付合同总价的50%；

7.1.3、取得电梯合格证一年及相应金额税票后甲方向乙方支付合同总价的20%；取得电梯合格证两年及相应金额税票后甲方向乙方后支付合同总价的18%，电梯专项验收合格并免保期满后（以承诺年限为准）凭相应金额税票7日内一次性无息付清余款2%。

7.1.4、以上付款均不计利息。乙方每次申请支付款项时，应出具由税务部门认可的相应金额的增值税专用发票。

7.1.5、乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

7.2电梯安装支付方式：

7.2.1、进场安装前7天内甲方须支付该地块总价的 50 %。

7.2.2、安装结束并取得电梯合格证7日内甲方向乙方支付该地块总价的45%。

7.2.3、余款待电梯专项验收合格满一年后7日内一次性无息付清。

7.2.4、乙方申请支付款项时，应出具由税务部门认可的相应金额的增值税专用发票。

7.2.5、乙方按期安装结束后须提供验收合格证明。

7.3以上付款均不计利息。

- 履约保证金

1、履约保证金是否收取： 是

2、履约保证金的数额： 本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10% 。

3、缴纳履约保证金时间：中标供应商在中标通知书发出之日起5个工作日内。

4、缴纳履约保证金形式：转账或汇票 等非现金形式。

5、退还履约保证金时间：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后。

6、退还履约保证金方式：转账或汇票

7、退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 8、不予退还履约保证金的情形： 由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 样品

无

- 演示讲解

无

- 本项目不接受进口产品投标

- 第四部分  开标和评标

一、采购人委托代理机构组织开标

投标人须持有效身份证明参加开标会。

- 评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家在专家库中随机抽取。

（一）评审内容

1、是否递交投标文件；

2、投标资格是否符合（由采购人审查）;

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全；

- 不具备招标文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性检查的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”等网站后发现投标人存在其他不符合招标文件规定的信用记录；

- 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

13、同一投标供应商的不同投标文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）相互混装的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行

5、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加投标的供应商不足 3 家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告市财政局，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分： 15 分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 技术响应 （满分2分） | - 特别提醒：装饰标准不符合招标文件规定的要求的，做废标处理。 - 1、针对使用场所情况，对轿箱、厅站，须提供产品合理配置方案。提供完整方案得1分。提供不全的该条不得分。 - 2、根据投标电梯装饰方案（彩图）包括液晶显示屏、按钮、轿厢前壁、梯厅层站召唤配置效果以及招标文件中已要求装饰部分的选材、档次，投标人提供彩图方案，提供一种完成方案的得1分。提供不全、未提供方案彩图、装饰主材参数说明的，该条不得分。 |
| 商务响应 （满分5分） | - 投标品牌电梯制造商（企业）具有VDI4707等级能效认证，A级证书得2分，B级得1分，其他不得分。本小项最多得2分。 - 2、投标品牌电梯型号具有CMA认证的永磁同步电动机能源效率检测报告，1级得3分，2级得2分，其他得1分。本小项最多得3分。 注：须提供对应的有效证书、检测报告。 |
| 品牌业绩 （满分4分） | 提供投标品牌在2020年11月1日起（以合同签订时间为准）至今在国内有类似项目案例的电梯销售项目，每提供1个有效的业绩得1分,该项最高得4分（同一项目只计算一次，不重复得分）。提供有效的合同及发票扫描件，合同金额以双方签订的合同价为准。 |
| 售后服务（满分2分） | - 质保承诺函。本项目承诺提供免费质保最低为两年，在两年的基础上，每加一年得1分，本项最多得2分。提供质保承诺函（详见格式） |
| 拟派项目负责人（满分2分） | 投标供应商拟派项目负责人具备工程技术类中级及以上职称的得1分；具备特种设备作业人员资格（有效期内的T1及T2证,或者T证）的得1分。本项满分2分。 注：1、须提供拟派项目负责人对应有效的职称证书和资格证书，拟派项目负责人为投标企业正式人员（提供与投标人的有效劳动合同）。提供以上复印件加盖公章，不提供不得分。 2、职称证书若不能显示其专业的，须提供职称评审材料或其他可以证明其专业的佐证材料。 |

（四）价格分： 85 分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评委会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（六）采购代理机构宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市崇川区人民政府网-政府采购与工程招标栏公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼501室 ，电话：18205155828。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

八、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商和采购人需在《中标通知书》发出之日起15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。纸质合同一式 柒 份，采购人、供应商各 叁 份，崇川区审批局一份；同时，采购合同需在合同签订之日起2个工作日内进行合同公告。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

电梯采购合同

采 购 单 位 ： （以下简称甲方）

电梯供货单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同，并由双方共同遵照执行（以下简称合同）。

一、 合同文件的组成：本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 招标文件、中标通知书；

（2）供应商提交的投标文件；

（3）设备需求一览表；

（4）标准、技术文件（包括图纸）等；

（5）双方有关本合同项下的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、设备及数量

电梯品牌为：           ，数量：        ，产地：           。

四、合同金额

本合同价总金额为(人民币):大写                元(小写 )，为完成项目供货及安装所需的全部费用，主要包括（但不限于）下列费用：包含更新电梯拆除旧电梯人工、设备、 安装、 运输、 调试、井道改造、税金等费用。

五、付款条件

5.1本合同货物的付款应按下列条件进行:

5.1.1合同签订后，甲方在接到乙方提交的预付款申请及相应金额税票后, 在7个工作日内支付合同总价的10%作为合同预付款；

5.1.2、货物出厂前20日甲方在接到乙方提交的付款申请及相应金额税票后, 甲方向乙方支付合同总价的50%；

5.1.3、取得电梯合格证一年及相应金额税票后甲方向乙方支付合同总价的20%；取得电梯合格证两年及相应金额税票后甲方向乙方后支付合同总价的18%，电梯专项验收合格并免保期满后（以承诺年限为准）凭相应金额税票7日内一次性无息付清余款2%。

5.1.4、以上付款均不计利息。乙方每次申请支付款项时，应出具由税务部门认可的相应金额的增值税专用发票。

5.1.5、乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

5.2 履约保证金：采购人发出中标（成交）通知书后5个工作日内，中标人应向采购人递交履约保证金，否则采购人有权按中标人自动放弃中标资格处理，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给采购人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、成交差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。履约保证金为合同价格的10%。履约保证金采用转账或汇票提交。

- 合同设备包装和运输、交货时间、地点：

6.1乙方确保在根据甲方现场计划进场时间前提下完成设备的制造，组织设备到场时间应事先取得甲方确认。

6.2本合同货物的交付时间预计为            前，具体时间以甲方书面通知为准。交货地点在目的地为：           。

6.3 乙方交货时应根据监理要求提供相关资料。

包括但不限于：

① 文件目录

② 装箱清单

③ 主要部件的产地证明

④ 电气原理图及符号说明

⑤ 电梯使用维修说明书

⑥ 电梯安装调试说明书

⑦ 安装图册

6.4 乙方负责合同设备的装卸运输，其运输费、装卸费、保险费已全部计入设备总价内。

6.5 乙方提供货物应采用国家或专业标准保护措施进行包装，有良好的防雨、防潮、防震、防腐蚀的能力，箱体表面应印有订货合同号、商品名称、体积、净重等参数及“注意事项”的字样。若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

6.6 如有进口部件，乙方应提供进口部件的相关海关证明文件及其它设备的随货文件，包括装箱清单、操作维修手册、电路图、质保书等。

6.7乙方应在合同约定的交货期前按双方确认交货时间积极组织发运,同时将运出的信息提前三日书面通知甲方。

七、合同文件和资料保密

没有对方事先书面同意，双方不得将对方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划图纸、模型、样品或资料提供给履行本合同以外的任何其他人。即使向履行合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

八、专利权：乙方应保证，在其本国使用该设备或设备的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

九、质量标准

本合同下交付的设备应符合技术规格所述的标准，如果没有提及适用标准，则应符合设备来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

十、检验和测试

10.1甲方或其代表应有权检验和测试设备，以确认设备能符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格及附件将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或测试的代表的身份情况通知乙方。

10.2检验和测试在乙方或其分包人的驻地进行，检察员应能得到全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

10.3如果任何被检验或测试的设备不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该设备，乙方应更换被拒绝的设备，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

10.4甲方在设备到达后对设备进行检验、测试及必要时拒绝接受设备的权力将不会因为设备在启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

10.5在交货前，制造厂家应对设备的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的检验证书，检验证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂家检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

10.6乙方在货到指定地点后三个工作日内通知甲方工地代表、专业监理、跟踪审计单位等相关人员就货物的装箱数量和包装箱外观进行查验并办理书面签收手续，乙方应提供到货数量清单、原厂发货凭证。如发现数量不符或者包装箱破损的，由乙方免费换发或补发，甲方有权在设备到达现场后九十天内向乙方提出索赔。

10.7如果在合同条款规定的保证期内，根据甲方检验的结果，发现设备的质量或规格与合同要求不符，或设备被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方应及时向乙方提出索赔。

10.8 如甲方原因，导致乙方交货后一百八十（180）天内不能使设备安装和调试验收，乙方不会因此提出索赔或追偿要求，但工期可以相应顺延。

10.9合同条款第10.8条的规定无论如何也不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

10.10因项目建设工期需要，甲方可书面要求乙方单独发运门坎门套等部分部件到工地，并要求乙方安排安装人员进行安装。

10.11 电梯的其它技术要求

10.11.1 电源要求：动力电源：电压：380V±7%、频率：50Hz、相数：3相5线制

动力电源由招标人提供，至电梯控制箱第一个接入点。

井道照明：由投标人提供36V电源，灯具及线路，并实施安装。

10.11.2基本配置要求（与投标文件一致，并完全响应招标文件）

10.11.3 电梯尺寸规格等应能满足现有土建尺寸结构配合要求。

十一、包装、装运标记、装运条件及通知

11.1包装，乙方应提供设备运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止设备在转运中损坏或变质。这种包装应足以承受但不限于转运过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣气温，盐分大和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸重量应考虑设备最终目的地的偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况，乙方应承担由于其包装、防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

11.2装运标记，乙方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：收货人、目的地、设备名称、品目号和箱号等，根据设备的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样。

11.3乙方应负责安排运输，办理保险、并支付运输费用；设备运到指定目的地—项目现场的时间为实际交货时间；乙方装运的设备不应超过合同规定的数量。否则，甲方对超运数量而产生的一切费用和后果不承担责任。

十二、保险

12.1本合同下提供的设备应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按合同条款第12.2规定的方式，进行全面保险。

12. 2设备保险将由乙方办理，支付，以发票金额百分之一百一十（110%）投保一切险。

12.3要求乙方提交所供设备的技术文件。应包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南。

十三、乙方应提供下列服务：

13.1设备的现场安装和启动指导；

13.2提供设备组装和维修所需的专用工具及特殊工具(含技术规格中所提及的)，以设备清单或设备需求一览表为准。

13.3在合同条款第15.6条所规定的质量保证期限内对所提供设备实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

13.4在现场就设备的安装、启动、运营、维护和修理对甲方人员进行培训（具体见附件）。

十四、备件

乙方应按照合同条款资料表和技术规格中规定提供所需的备件。乙方被要求提供下列全部乙方制造或分配的与备件有关的材料、通知和资料：

（1）甲方从乙方选购的备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备件停止生产的情况下：

（I）事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件；

（II）在停止生产后，如果甲方要求，免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格。

十五、保证

15.1乙方应保证合同项下所供设备是全新的、未使用过的，是最新或最流行的型号和最一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，设备应含有设计上和材料的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部设备没有设计、材料或工艺上的缺陷(甲方的规格要求的设计和材料的情况除外),或者没有因乙方的行动或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供设备在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

15.2乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在设备最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或资料的缺陷而产生的故障负责。

15.3在质量保证期内，如果设备的数量、质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

15.4乙方在收到通知后在合同规定的时间内应免费维修或更换有缺陷的设备或备件。

15.5如果乙方在收到通知后在合同规定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

15.6本合同所提及的质量保证期应由合同条款第10.8条所提及的验收证明书日期开始为期       个月[供应商承诺的免费保修保养期]。

15.7 开箱查验时相关方代表均应在现场，并作开箱记录，在验箱中如发现有缺、错、损坏的零部件，经各方共同确认签字后由乙方无偿提供更换。如双方对质量问题的认定存有争议，由设备安装地技术监督部门或质量监督站等电梯质检权威机构检验并裁定。

15.8乙方提供的产品质量应满足工程质量要求（合格并符合招标规定要求）。

15.9其它未尽事宜，请按招标文件、国家和行业有关标准和规范执行（以高标准为准）。

十六、索赔

16.1如果乙方对偏差负有责任而甲方在合同条款第15条或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（a）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回设备所需的其它必要费用。

（b）根据设备低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低设备的价格。

（c）用符合合同规定的规格、质量和性能要求新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同条款第15条规定，相应延长所更换设备的质量保证期。

16.2如果在甲方发出索赔通知后三十（30）天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被子乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十（30）天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从议付货款或从乙方开具的履约保证金中加回索赔金额。

16.3若在电梯维保期内，非乘客原因导致电梯掉梯、急升、急降、运行异响、电梯门失灵等故障的，未在规定时间内解决的[发生紧急故障的(如电梯关人、电梯安全事故等情形)30分钟内赶赴现场处理故障；一般故障4小时内赶赴现场处理故障；重大故障48小时内处理完毕。修复时间从乙方接到故障通知起计算，包括提供备件时间]，否则甲方有权按5000元/次收取违约金，并直接从乙方的付款中扣除。

十七、变更指令

17.1甲方可以在任何时候书面向乙方指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的设备是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）乙方提供的服务。

17.2如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，合同价或交货时间或两者将进行公平的调整，同时相应修改合同条款。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后三十（30）天内提出。

十八、转让、分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

18.2本合同乙方不得分包。无论原投标书中的还是后来的分包均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

十九、乙方履约延误

19.1乙方应按照合同中甲方规定的时间表交货和提供服务。

19.2在履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到供货方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

19.3乙方拖延交货，将按合同条款第20条的规定被收取误期赔偿费。

二十、误期赔偿费

20.1如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交设备交货价或未提供服务费用的千分之五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不得超过误期设备或服务合同的百分之十（10%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑根据合同条款第21条的规定终止合同。

二十一、违约终止

21.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的限期内提供部分或全部设备。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

21.2如果甲方根据上述第25.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，乙方应对购买类似设备所超出的那部分费用负责，但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

二十二、技术资料

1.在合同签订后乙方根据现场实际情况，负责完成所有电梯的安装深化设计，要求安装的深化设计图纸必须加盖电梯原生产厂家的生产或技术部门公章，安装深化设计图纸壹式陆份提供给甲方。

2.乙方确保在合同签订生效日起三天内提供电梯基坑尺寸及标高、井道尺寸、门洞大小位置、冲顶高度、预埋吊环、预留洞孔位置等参数，主动与相关单位联系，核对是否符合本品牌电梯技术参数和安装要求。乙方在电梯安装过程中不得再以结构设计不符合电梯要求进行变更和追加价款。

3.中标人应向招标方免费提供电梯的中文技术资料一式两套。技术资料的内容应包括但不限于：

(1)使用手册或使用说明书；

(2)安装说明书；

(3)主要设备及材料的技术规格；

(4)电梯故障判断及维修说明书；

(5)维护、保养说明书。

(6)上述中文技术资料如系翻译件，则另外还应提供一套对应的原文资料；

(7)原产地证明、质量证明和报关单（或商检证明）等。

二十三、因破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时间以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给予乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十四、其他

1、本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等的法律效力。

2、如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成双方约定可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本合同一式柒份，经甲、乙双方签字盖章时起生效，甲、乙方执叁份，崇川区审批局一份。

二十五、合同附件说明

合同附件：

附件一： 技术规格  共   页

附件二：各型号电梯主要部件清单   共   页

甲方                             乙方

单位名称：                       单位名称：

法定代表人                      法定代表人

（或委托代理人）：              （或委托代理人）：

单位地址：                     单位地址：

联系电话：                       联系电话：

传    真：                       传    真：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

合同签订时间：     年   月   日

电梯安装合同

采购单位：（以下简称甲方）

电梯安装单位：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同，并由双方共同遵照执行（以下简称合同）。

一、  合同文件的组成：本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）招标文件、中标通知书；

（2）供应商提交的投标文件；

（3）设备需求一览表；

（4）标准、技术文件（包括图纸）等；

（5）双方有关本合同项下的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

工程电梯采购合同与本合同是相互关联的合同，相关条款具有同等效力。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、设备及数量

四、合同金额

本合同安装调试总台数为：    台，本合同安装调试费总金额为：    万元。包括但不仅限于：开孔及封堵费、层门与土建结构的封堵费、安装调试费、安装配合费、梯控安装相关费用、搬运（包括吊装）、垂直运输费、脚手架费、检验费、监检费、管理费、利润、规费、税金、市场价格波动风险、人员培训费用、技术服务费、性能介绍、售后服务、调试用的电缆、五方对讲及视频通话电缆（由轿箱至机房层）、产品交至物业公司前的成品保护费用（包括轿箱内壁用木工板保护）、免费保修保养期间各项维修保养费用及特种设备检验检测费。即招标物安装验收合格交付使用前的所有费用以及免费保养维修的服务费用以及其它不可预见费用等。

其他可能发生的费用：如实际井道尺寸超过招标所提供的参数表尺寸宽度而需要增加支撑和支架的费用；所有电梯机房钢丝洞和因安装电梯设备用洞的开洞和洞口止水圈的费用；电梯机房如需增加承重圈梁和设备吊环、吊钩的费用；电梯机房间电源配电箱到电梯控制箱之间的连接桥架和电缆费用；电梯机房主机工字钢大梁和设备用支架费用；因过梁或柱与井道墙体间存在高低或水平尺寸差时（或其它原因）为符合规范要求而增加的封堵、封板费用；施工水电费、消防返馈信号、井道隔音减震措施及安装时应在电梯轨道支架和井壁之间设置减震垫等。

五、付款条件

5.1 本合同的付款应按下列条件进行:

1、进场安装前7天内甲方须支付该地块总价的 50 %。

2、安装结束并取得电梯合格证7日内甲方向乙方支付该地块总价的45%。

3、余款待电梯专项验收合格满一年后7日内一次性无息付清。

4、乙方申请支付款项时，应出具由税务部门认可的相应金额的增值税专用发票。

5、乙方按期安装结束后须提供验收合格证明。

以上付款均不计利息。

5.2 履约保证金：采购人发出中标（成交）通知书后5个工作日内，中标人应向采购人递交履约保证金，否则采购人有权按中标人自动放弃中标资格处理，同时投标保证金不予退还，该金额不足以弥补给采购人造成的直接和间接损失的（包括但不限于二次招标发生的招标费用、成交差价、招标代理服务费等），中标人应予补足。履约保证金为合同价格的10%。履约保证金采用转账或汇票。

六、安装工期

6.1安装施工期从货物到场后    日内完成电梯的安装，确保完成调试、验收并拿到使用登记证（具体时间以招标人书面通知为准）。

6.2当电梯设备到达安装地点，甲方代表、总监及专业监理、乙方技术员联合检查并确认土建和工地状况具备安装条件后，由甲方、总监协商确定安装开工日期，乙方需全力做好配合，确保如期完工。

6.3合同签订后至电梯安装前，乙方项目负责人必须根据总监、甲方代表要求做好现场配合工作，并保证每周一次以上工地巡检和相关配合。并确保在合同签订生效日起三天内提供电梯基坑尺寸及标高、井道尺寸、门洞大小位置、冲顶高度、预埋吊环、预留洞孔位置等参数，结合现场实际情况，负责完成所有电梯的安装深化设计，要求安装的深化设计图纸必须加盖电梯原生产厂家的生产或技术部门公章，安装深化设计图纸陆份提供给甲方，并核对是否符合本品牌电梯技术参数和安装要求，并出具核准后的书面意见，保证电梯能顺利安装并通过相关部门验收，日后在电梯安装过程中不得再以结构设计不符合电梯要求进行变更和追加价款。

投标人须按建设进度要求提供下列资料：

- 系统图；

- 布置方案图；

- 电路图；

- 接线图；

- 设计图；

- 装配图；

- 井道尺寸剖面图；

- 供方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

深化设计图纸要求

- A、图纸一式2份需交采购单位（或使用单位）审查并认可。

- B、如果有任何图纸未被认可，须由投标人按采购单位（或使用单位）建议做好修改，并再次送审直到认可并承担所有费用。

- 2.3图纸审查包括：

- A、所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、预埋沟地基和用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交采购单位（或使用单位）审查，以便审查有效。

- B、主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

- C、与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例：防火系统、电气设备等）。

- D、设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其他线混同。

- E、主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊沟。

- F、主要设备的电源负荷和通风降温要求。

- G、应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

投标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

6.4 在从货物到场后70日内必须安装完毕，完成乙方内部自检合格。在使用许可证颁发前如甲方需要，乙方必须安排电梯司机值班运行。

6.5 如果因乙方原因，造成未按双方约定工期竣工，乙方将按照本合同第十三条承担相应违约责任。

6.6如果因为非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装工期计划进行安装、调试（如停电、土建延迟等），乙方对所造成的延期和误工不负责任，安装工期顺延。

七、安装质量

根据国务院第373号令《特种设备安全监察条例》,电梯的安装必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照该条例取得许可的单位（并符合招标规定要求）进行。

乙方必须安排指定具备安装资质和能力的公司进行安装,乙方保证工程质量,保证一次顺利通过政府主管部门的最终验收,须符合: GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求。

乙方提供的安装施工质量应满足工程质量要求（合格并符合招标规定要求）。

八、电梯安装相关的工作责任和费用

1、甲方责任和费用

1.1在安装开工前甲方配合乙方做好向当地政府主管部门申报电梯安装开工许可工作。

1.2提供符合经乙方核对的土建图规定的井道和底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线。甲方按乙方提出的书面整改要求清除施工现场积水和杂物，否则由乙方自行清理。

1.3在安装进场前甲方提供临时接电点，乙方安装调试过程中自行解决符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制)至乙方电梯机房电箱的进线端的临时接电。

1.4 负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

2、乙方责任和费用

2.1乙方在电梯设备进场后直至电梯安装结束移交，全过程负责妥善保管电梯设备。电梯到货时，乙方自行考虑设备存储地点进行卸货和搬运，自行负责设备、成品的保护，所涉及的费用一并考虑在总报价内，会同专业监理、甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点查验。

2.2甲方应在安装现场具备安装条件后书面通知乙方进场安装。在乙方进场前，甲方在安装施工现场提供工具室。乙方负责施工现场安全保卫工作和已安装部件的成品保护。乙方应履行妥善保管电梯设备的责任，如因保管不善导致的设备或零件损坏不能安装，乙方应承担更换设备或零件产生的费用。同时，由于乙方防盗措施或安全措施等原因造成电梯部件被盗、被烧、被毁或其他损害的，甲方不承担任何责任。

2.3在合同拟定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和及时提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

2.4申办开工申报，电梯质检主管部门及其它有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用由乙方承担。

2.5按照国家电梯安装规范和本品牌质量标准完成设备的安装和调试工作，做好安全工作并承担由此引起的责任与损失。

2.6遵守施工现场的有关规章制度，做好现场现有设备成品和半成品的保护，如因乙方施工造成甲方损失，乙方负责承担责任并赔偿相应损失。

2.7在有关政府质检部门出具的开工文件所载日期之后且双方书面移交和接收电梯井道之后，乙方应负责提供符合国家标准的工地安全标准的厅门安全护栏和护网。并按有关规定做好安全教育、安全防护等工作，保证施工安全和人身安全，由于乙方安全措施不力，造成双方及第三方人员伤害和财产损失的，一切责任由乙方承担。

2.8在正常安装期间，负责保管尚未安装的设备及部件。在有关政府质检部门出具的开工文件所载日期之前且双方书面移交和接收电梯井道之前，甲方应负责提供符合国家标准的厅门安全护栏和护网。

2.9乙方参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。在土建工程过程中，按甲方及监理的通知，派员前往工地进行土建勘测，向甲方提供咨询服务和及时书面提出整改要求。

2.10负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，承担由此引起的责任与损失。

2.11负责安装质量的自检验收，负责验收申报与配合政府质检部门完成验收工作，并承担有关费用，负责由于安装质量问题造成的重复检验的整改和费用并承担由此引起的责任与损失。

2.12电梯安装施工、调试使用有关水电费用由乙方承担。

2.13工程安装施工质量应满足工程质量管理要求。否则按第十三条执行。

（电梯安装配合土建施工，工程质量要求：合格 ）。如果由于电梯原因而未能达到上述质量要求，乙方需返工至合同约定质量标准，同时按照第十三条执行。

2.14总承包单位的管理费及安装过程中与总承包单位的配合费，已包含在合同价内。

九、甲方或乙方的责任及承担费用（确认以“√”表示）

| 责 任 内 容 | 甲方负责 | 乙方负责 |
| --- | --- | --- |
| 1．按照要求完成电梯设备现场起吊。 | □ | √ |
| 2．提供符合现场安装规范及安全标准要求的安装移动平台及附件。 | □ | √ |
| 3．提供并安装井道永久照明，照明装置应符合国家标准的有关要求。 | □ | √ |
| 4．提供合格的底坑爬梯。 | □ | √ |
| 5．政府质检部门检验、验收费用 | □ | √ |

十、安装验收和移交

1、电梯安装、调试工作完成后，乙方根据国家电梯安装验收规范和本品牌质量标准进行质量自检验收。

2、在电梯安装完工后7天内，乙方向当地政府主管部门提出验收申请。如安装验收没有通过的，乙方必须在该结论出具之日起7日内完成整改并报请第二次官方验收，若因乙方原因导致安装验收没有通过而给甲方造成损失的，其责任由乙方承担。

3、工程竣工并经政府质检部门验收合格，乙方主动到甲方办理电梯移交手续，向甲方提供完整的竣工资料以后，甲方向乙方全额退还履约保证金，不计利息。

4、在政府质检部门验收合格后，如果甲方未能按照合同约定支付安装费余款或拒不接受电梯，应承担因此而引发的相关风险和法律责任。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并应在不可抗力事件发生后三十天内提供由有权机构出具的不可抗力事件证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、违约条款

1.除不可抗力及甲方原因外，乙方未能及时交付设备（材料）的，每逾期一日，按合同总额千分之五承担违约金。如逾期七日，甲方除可要求乙方承担合同总额5%违约金外，同时有权解除合同。如导致甲方工期延误等损失大于违约金的，乙方另行赔偿所有损失。

2.乙方所提交设备或材料的品种、型号、规格、数量、质量中有一项不符合合同约定的，除没收乙方的履约保证金，乙方还应按照合同总额的5%收取违约金，同时确保在一个星期内整改完毕。乙方未完成整改或整改结果得不到甲方认可的，甲方可扣押有问题的设备或材料并不予支付货款。

3.如乙方存在以次充好或以假充真、假冒商标等重大过错的，已交付的不合格设备或材料乙方无权要求甲方退还。甲方有权解除合同或要求乙方另行提供合格设备。

4.如乙方违反上述第四条安装施工期第10款明示的义务，造成电梯无法安装或其他专业工程损失，则一切责任由乙方承担。

5.除不可抗力及甲方原因外，乙方未能及时按合同工期完成设备安装调试的，每逾期一日，按合同总额千分之五承担违约金。如逾期七日，甲方除可要求乙方承担合同总额5%违约金外，同时有权解除合同。如导致甲方工期延误等损失大于违约金的，乙方另行赔偿所有损失。

6.乙方所提供的设备安装辅材质量和安装质量不符合合同和国家规范标准约定的，除没收乙方的履约保证金，乙方还应按照合同总额的5%承担惩罚性违约金，同时确保在一个星期内整改完毕。乙方未完成整改或整改结果得不到甲方认可的，甲方可扣押有问题的设备辅材并不予支付安装款。

7.合同订立之日起七天内，任何一方无故解除合同,需向对方支付合同总金额5%的违约金。合同订立之日起超过七天，任何一方无故解除合同，需按合同总金额10%赔偿对方损失，如实际损失大于本约定的，按实际损失赔偿，守约方也可要求对方继续履行合同。

8.乙方应承担的违约金或损失甲方可直接在合同款或保证金中扣除。

9.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、保修保养

产品出现故障，要求中标人在接到报修电话后2小时内到达现场，排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案。

所有产品的免费保修保养期   年。免费保修保养期自产品验收合格之日起计。在免费保修保养期间，各项特种设备检验检测费由乙方承担。

免费保修保养期内免费更换所有损坏部件（因使用不当除外）并免费提供维修保养，内容包括但不限于：a、每月提供两次定期保养。b、24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。c、接到故障通知后应30分钟内到达现场。d、普通故障的修复时间为不大于4小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其维修时间允许适当延长但不能超过基准值48小时（最大允许值144小时）。修复时间从乙方接到故障通知起计算，包括提供备件时间。

在免费保修保养期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件，因下列原因造成设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务：

（1）电梯所在建筑的任何缺陷或问题所导致的故障；

（2）任何不可抗力事件所导致的故障；

（3）因甲方或业主使用、管理不当或人为因素等非乙方原因所导致的故障。

在免费保修保养期内，如乙方在收到甲方通知的合理期限内未提供维修、调换服务的，甲方有权委托第三方维修，合理的维修费用经乙方确认后，由乙方承担，将从乙方余款中支取。

十四、其他事项

1.乙方在合同设备产成后直至安装结束交付甲方前负有对合同设备的保管责任。期间货物毁坏、灭失等风险均由乙方承担。

2.订立本合同前，乙方应制定安全措施方案，并报甲方认可，同时与甲方签订安全协议。该安全协议为本合同不可分割的组成部分。

3.甲乙双方了解并同意合同设备用于中华人民共和国境内的项目。如由于任何原因，甲方需要变更的，甲方应立即通知乙方，乙方有权决定是否交货。乙方行使这一决定权并不构成违约。如甲方单方面变更的，甲方应赔偿因此给乙方造成的相关损失。

4.因材料设备的质量问题发生争议，由工程所在地技术监督部门所出具的质量鉴定报告为准。

5.如甲方拖欠乙方其他合同款项未付，或者未按照甲方承诺的还款计划向乙方支付欠款，即使本合同对乙方履行合同有任何规定，乙方仍有权在本合同履行期间选择（Ⅰ）暂停本合同或者（Ⅱ）部分或全部终止本合同。

6.乙方为履行本合同向甲方提供的商业和技术信息属于乙方专有 ，甲方应限定于为履行本合同目的的范围内使用并采取保密措施，未经乙方书面许可不得做其他用途或披露给任何第三人。乙方此等信息包括但不限于布置图、报价单、部件清单、规格表、随机文件、样本及其他乙方提供的资料。

7.本合同经双方签字盖章后立即生效。本合同条款如有更改，须另行签署补充协议附后，补充协议必须由甲、乙双方在每一页上签字，并且标明页号和总页数。任何修改须经双方代表共同签署并盖章。

8.本合同所有条款均为打印文字。对任何条款所作的手工修订都应由双方在本合同“十五、另行约定事项”中注明并在盖章确认后生效。

9.双方发生争议时先协商解决，协商不成时，双方均可向设备安装地人民法院提起诉讼。

10.本合同未尽事项可经双方协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.本合同一式柒份，甲、乙方三份，崇川区审批局一份，自双方签字盖章之日起生效。

十五、另行约定事项：无

十六、合同文件的组成和解释顺序

1.本合同书及安全协议等相关附件；

2.中标通知书；

3.投标文件；

4.招标文件；

5.合同履行中的通知、交货验收记录及双方有关洽商、变更等协议；

6.相关国家标准、标的物说明书、质保书等随货同行文件；

7.电梯布置图、施工布置图、产品规格表、价格分项表。

甲方                             乙方

单位名称：                      单位名称：

法定代表人                      法定代表人

（或委托代理人）：              （或委托代理人）：

单位地址：                      单位地址：

联系电话：                      联系电话：

传    真：                      传    真：

开户银行：                      开户银行：

银行帐号：                      银行帐号：

合同签订时间：     年   月   日

合同签订地点：

电梯维保协议

## 免费保修保养期内售后服务承诺

免费保修保养期：设备安装完毕通过技术监督局验收后发证之日起   年。

本公司承诺负责下列售后服务工作：

承诺在该项目内设立维修站、配备有证技术人员，在已经设立维修站、配备有证技术人员。

1、负责对产品实行免费保修保养；正常使用过程中，任何元器件损坏（非乙方人为及不可抗力因素除外），在免费保修保养期内负责免费更换。

2、所有电梯均设有备件分库并备有与当地保养梯种相符的常用备件；在人员配备、技术支持、备品备件方面能确保在第一时间向客户提供快捷、优质的服务。

3、出于对本项目的重视，为客户提供更好的售后服务，我们将提供VIP驻点式服务，即提供全天24小时管家式不间断服务。发生紧急故障的(如电梯关人、电梯安全事故等情形)15分钟内赶赴现场处理故障；一般故障4小时内赶赴现场处理故障；重大故障的修复时间不得超过24小时(上述修理时间应视具体故障情况而定)。修复时间从乙方接到故障通知起计算，包括提供备件时间。

4、正常的维修保养期间内，保证实行全年365天，每天24小时的直接跟踪服务，确保电梯安全、正常运行。

5、在正常的维修保养期间，维修保养人员对每台电梯将按《维修保养计划及内容和执行程序》实行，主动预防性维修保养，以减少或杜绝扶梯故障的发生。

6、上述全部的售后服务工作，将直接接受用户的监督与考核。每台电梯均设专门的维修档案，由用户与服务机构共同分别保管。每次维修的时间、内容、质量及服务态度、技术水平等均请用户在维修服务卡片上签署意见。公司设立专用的投诉电话及专用维修电话，以确保售后服务工作的可靠与有效。

应急服务热线：

## 免费保修保养期内维保服务内容

- 例行保养

  - 我司派出称职人员对维保电梯进行例行维保检查，其中包括对电梯机件的安全及功能检查、修理、调校及润滑。我司维保人员在维保工作发现环境因素对电梯有可能构成损害或有可能影响电梯运行安全或质量时，将立即向业主报告并商议改善方案。我司负责保持维保电梯的正常运作，但不负责保持、修理电梯的外围外观及卫生。但若由於我司在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，我司将免费修复。

  - 具体维保日期及时段由双方友好协商。

- 排除故障及修理

我司提供全日24小时紧急修理服务，业主发现维保电梯发生故障或有不正常运行现象，将立即通过“服务热线”通知我司从速派遣称职人员处理，我司承诺根据已接到的业主通知后到达现场处理故障（不可抗力因素除外）。若故障中有乘客困于电梯内，若故障未能在0.5小时内处理完毕，我司将另行通知业主。在修理完毕后，我司人员会将电梯故障原因及修理结果通知业主。

- 定期检查

我司须协助业主完成当地政府部门按现行法规规定的年度安全检查，并保证通过其中按有关电梯法规规定的安全及质量检查。我司将每月两次日常保养，每三个月对每台电梯的工作情况作一次全面检查统计，内容至少将包括故障次数、类型、处理方法及效果、润滑情况、运行质量情况、运行时振动与噪音情况及安全装置状态等，并向业主提交检查表。业主负责向市质量技术监督局检测站审报一年一度的电梯安全检验，作好年检前的一切准备工作，并能保证取得《电梯使用合格证》。

- 保养计划的实施

公司设有专门的24小时客户服务中心，负责记录故障的客户服务中心主任，主要职责是记录所有的报修电话，并将之输入系统，电话记录表和电脑程序都已标准化，为改正行动提供足够的信息。从系统中保养站主管掌握了每一部电梯的每月故障次数和使用率数据，据此可以编制下一个月份的保养计划表，表中详尽规定了每一个保养组的员工在指定时间内将到指定的地点从事规定的保养工作。员工按保养计划表完成保养工作及将结果填写在工作表上，然后将工作表交予保养站主管，由保养站主管组织跟进工作，直至所有未达标的项目整改完成。同时，公司亦制定一套质量审核程序，由不同部门及以不同层次对电梯状态以至保养质量作出审查，其结果用以改进保养程序令所保养的电梯绩效能满足客户的要求。

针对不同的工作内容，都有相应的文件来支持。例如：

1）日常保养、年检方面：

1、保养编排表 ；2、电梯保养工作表；3、电梯年检报告；

4、整改菜单记录表；5、修理单； 6、电梯保养记录本

2）与客户沟通及处理客户投诉方面：

1、客户意见调查表；2、投诉详情表；3、纠正预防措施请求；4、纠正预防措施请求登记表

采购单位                         供货单位：

单位名称：                       单位名称：

法定代表人                      法定代表人

（或委托代理人）：              （或委托代理人）：

单位地址：                      单位地址：

联系电话：                      联系电话：

传    真：                      传    真：

开户银行：                      开户银行：

银行帐号：                      银行帐号：

合同签订时间：     年    月  日

合同签订地点：

附件

免费提供零配件和辅助材料表

- 格式自拟

- 第六部分  质疑提出和处理

质疑函请在“南通市崇川区人民政府网→政府采购与工程招标→下载中心→质疑函”下载。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人（负责人）签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人（负责人）均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见招标公告。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

- 资格审查文件（不能出现报价、商务技术文件）

- 投标人声明函原件；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

- 供应商信用承诺书；

- 招标公告资格要求提供相应的佐证材料；

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

- 投标供应商有效的营业执照复印件；

- 投标供应商须具有有效期内资质证书复印件；

- 供应商如为所投产品代理商的提供有效的产品代理商的证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

- 投标人情况一览表；

- 商务部分正负偏离表；

- 技术部分正负偏离表；

- 投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

- 现场勘察承诺函（如有）；

- 商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

- 投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

注：本项目技术要求不接受负偏离，正负偏离表中不明示的视同完全响应。

为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制。

三、报价文件

- 开标一览表；

- 分项报价明细表。

- 其他表格；

附件1

投标人声明函

我单位参加            （项目名称）             （标段号）投标活动。我单位声明如下：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（盖单位公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加本项目的招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购人招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受相关部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日

附件5

投标人情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.所投品牌型号，必须确定、唯一。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 电 梯 类 型 | 台数 | 设备单价A（元/台） | 安装单价B（元/台） | 综合单价D=A+B | 合计=D*台数 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小机房客梯 | 14 |  |  |  |  |

1、如果按单价计算的结果与总价(合价)不一致，以单价为准修正总价（合价）。

- 2、本表只是表式，投标单位可根据实际需要自行增减行数。

3、电梯安装费用不得超过总价的25%，如果超过，则按总价的25%签订安装合同进行结算。

- 3、其他表格

- 表2：投标货物进口件明细表

- 项目名称：

| - 序号 | - 部 件 名 称 | - 产 地 | - 数 量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标人代表签字或盖章：

- 投标人公章：

- 日期：   年   月   日

- 表3：备品备件和特种工具明细表

- 项目名称：

| - 序号 | - 名 称 | - 规格型号 | - 品牌 | - 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 1. 清单应尽可能详细。

- 2 .投标人应根据产品的技术状况列出质量保证期内备品备件和特种工具的清单、规格型号、品牌、产地，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用，随机备品备件的价格应包含在设备价中。

- 投标人代表签字或盖章：

- 投标人公章：

日期：      年     月    日

- 表4：备品备件和特种工具报价表

- 项目名称：

| - 序号 | - 名 称 | - 价 格 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 1. 报价应尽可能详细。

- 2 . 此报价不计入投标总价，在质量保证期后五年内不超过所承诺的价格。

- 3、质量保证期后的相同备品备件和特种工具规格型号、品牌、产地必须与质量保证期内的一致或不低于质量保证期内的参数、品牌及档次要求。

- 投标人代表签字或盖章：

- 投标人公章：

- 日期：      年     月    日

- 表5：电梯主要部件报价表

| - 序号 | - 部件名称 | - 主要部件价格 | - 规格 | - 货源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 主机 |  |  |  |
|  | - 控制柜 |  |  |  |
|  | - 变频器 |  |  |  |
|  | - 手动紧急救援 |  |  |  |
|  | - 轿厢操纵器 |  |  |  |
|  | - 门机 |  |  |  |
|  | - 门保护装置 |  |  |  |
|  | - 安全钳 |  |  |  |
|  | - 限速器 |  |  |  |
|  | - 缓冲器 |  |  |  |
|  | - 称重装置 |  |  |  |
|  | - 厅门 |  |  |  |
|  | - 轿架 |  |  |  |
|  | - 轿厢围壁 |  |  |  |
|  | - 随行电缆 |  |  |  |
|  | - 厅呼 |  |  |  |
|  | - 操纵盘 |  |  |  |
|  | - 导轨 |  |  |  |
|  | - 补偿链 |  |  |  |
|  | - 钢丝绳或钢带 |  |  |  |
|  | - 导靴 |  |  |  |
|  | - 电梯视频随行电缆 |  |  |  |
|  | - 机房电箱至电梯开关箱电缆 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

- 注：1、主要部件报价应尽可能详细。

- 2、此报价不计入投标总价，在质量保证期后五年内不超过所承诺的价格。

- 3、表中栏目不够时可按设定格式自行增加。

- 投标人代表签字或盖章：

- 投标人公章：

日期：   年   月   日

附件9

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件10

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：               邮编：

联系人：             联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：               邮编：        邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。