南通崇川智慧城市运营有限公司充电桩投资建设运营项目（第二次）

招标文件

项目编号：JSKJ2022180（GK052）

招标人：南通市崇川区智慧城市运营管理服务有限公司

代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司

二〇二二年十二月二十八日

目  录

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章项目需求

第四章评审方法和程序

- 合同授予

第六章质疑提出和处理

第七章投标文件组成及格式

尊敬的投标人：

欢迎参加本项目的投标。为了保证本次招标项目顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

- 第一章招标公告

项目概况

南通崇川智慧城市运营有限公司充电桩投资建设运营项目（第二次）的潜在投标人应在南通市崇川区人民政府网获取招标文件，并于2023年1月20日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSKJ2022180（GK052）

项目名称：南通崇川智慧城市运营有限公司充电桩投资建设运营项目（第二次）

预算金额：详见招标文件

合同履行期限：场地使用权为5年，自正式投入运行之日算起，招标人在合同期满前一个月，中标人在服务期内能完全履行合约并提供优质服务，经招标人考核满意，可在本次服务期满后与其续订合同（续订合同每两年一签），具体视情况而定，合同五年一签。

项目需求：详见招标文件第三章

本次招标接受联合体投标,如同一投标人不同时具备招标资格要求,可组成联合体参与本项目投标。

二、投标人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。具体如下：

（1）投标人须提供投标人的企业法人营业执照或其他组织证明复印件。

（2）须为所投产品的制造商或经销商，经销商须提供相关证明材料（复印件须加盖公章）。

（3）须具备开发打通智泊南通和充电平台交互支付，所必需的设备和专业技术能力。（承诺函格式见招标文件附件）

（4）投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明（格式详见附件）及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式详见附件）及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

（5）投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式详见附件，联合体牵头单位、成员单位须分别提供盖章原件，即：成员单位提供时须加盖成员单位公章后牵头单位再加盖公章，牵头单位加盖牵头单位公章即可）。

（6）关于资格文件的声明函（格式详见附件，联合体牵头单位、成员单位须分别提供盖章原件，即：成员单位提供时须加盖成员单位公章后牵头单位再加盖公章，牵头单位加盖牵头单位公章即可）。

资格后审材料要求及格式详见本招标文件“第七章投标文件格式”中的资格后审材料要求部分。

（7）有关部门对疫情的防控为招标人和采购代理机构不可预见和控制的因素，各投标人应实时关注南通的防控标准，并充分考虑相应措施。

请投标人认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由投标人承担。

三、获取招标文件

时间：2022年12月28日至2023年1月20日9:30分（北京时间）

地点：南通市崇川区人民政府http://www.chongchuan.gov.cn/

方式：自行下载

四、投标文件提交

截止时间：2022年12月28日至2023年1月20日9:30分（北京时间）；

逾时，代理机构将拒绝接受投标文件。

地点：三里墩菜市场32-108会议室（如有变动，另行通知）。

特别提醒：开标地点停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达开标地点。

疫情防控期间，本项目仅接受1名投标人的代表，请投标人代表参加投标时有序入场并佩戴好口罩，注意个人防护，主动出示健康码、行程码、好通码等，配合开标地点做好防疫工作。

五、开启

时间：2023年1月20日9:30分（北京时间）；

地点：三里墩菜市场32-108会议室（如有变动，另行通知）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.保证金：

（1）投标保证金：

投标人需缴纳保证金 壹万元整 （小写10000.00 元）。保证金一律采用汇票或电汇形式递交，拒绝其他方式递交，并注明“投标保证金”。转账凭证带至现场在递交投标文件时交给代理机构。

保证金上必须注明收款人为：南通市崇川区智慧城市运营管理服务有限公司，用途为：投标保证金；汇款人为：投标人名称。

- 账  户：南通市崇川区智慧城市运营管理服务有限公司

- 开户行：中国工商银行江苏省南通分行

- 账  号：1111822209100678727

- 电  话：0513-85609851

保证金不得密封在投标文件内，未按上述要求提交保证金的投标人，招标人有权拒绝其投标文件。

- 履约保证金

①本项目履约保证金为 壹拾万元整（小写：100000.00元），中标人可以选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式缴纳履约保证金。

- ②中标人在中标通知书发出之日起15日内，凭“中标通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- ③中标人在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，招标人凭中标人提交的申请，约定两年后无息退还其中5万元履约保证金，剩余履约保证金一年后一次性无息退还。

- ④由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

2.项目开标活动模式

本项目采用现场开标模式，投标人递交纸质投标文件。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：南通市崇川区智慧城市运营管理服务有限公司

联系人：王主任

联系方式：18051661681

2.代理机构信息

名 称：江苏科建工程项目管理有限公司

地址：南通市北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系人：倪玲、蒋惠

联系方式：0513-85110636,13962996049，13912280232

邮箱：435162739@qq.com

第二章投标人须知

- 一、说明

1.本招标文件仅适用于江苏科建工程项目管理有限公司组织的招标活动。

2.招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.招标文件的解释权属于江苏科建工程项目管理有限公司。

4.投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的，应在招标文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本招标文件的所有内容，因此引起的损失由投标人自负，而且投标人不得在招标活动结束后针对招标文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的投标。

- 二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清、修改或补充。

2.招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市崇川区人民政府网http://www.chongchuan.gov.cn/发布的信息为准。

3.代理机构对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，代理机构将在提交投标文件接收截止之日15日前，发布澄清或者修改公告，不足15日的，当顺延提交投标文件接收截止时间。

5.除非代理机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标人对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标人自负。

6.招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、招标项目涉及到的现场勘察

1.根据自身情况，投标人对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参与投标的直接资料。中标人确定后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 四、投标文件的编制及装订

投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

- 五、投标文件的份数和签署

1.投标文件由：①资格审查文件、②技术投标文件、③商务报价投标文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2.投标文件均为一式伍份，其中“正本”壹份和“副本”肆份。

3.在每份投标文件上要明确标注项目名称、项目编号、对应的投标文件名称、投标人的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4.投标人可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5.投标文件中的所有“正本”，其正文内容须按招标文件要求由投标人法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

六、投标文件的密封及标记

1.投标人须将本项目投标文件：①资格审查文件、②技术投标文件、③商务报价投标文件单独密封。

2.密封后，应在每一密封的投标文件上明确标注项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标人的全称及日期。

3.在边缝处加盖投标人公章或骑缝签字。

【特别提醒】投标文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价投标文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

- 投标报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.投标报价均以人民币为报价的币种。

3.投标报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4.投标文件中报价表（开标一览表）内容与招标文件中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5. 投标人投标价（即车位使用费）为投标人中标后在运营期内，向发标人按充电服务收入上缴的比例，最低投标上缴比例为15%。投标人投标价低于招标人设定的最低投标限价（15%）的其投标无效，等于或高于招标人设定的最低投标限价的作为有效报价。同时投标人承诺平均每一车位一年上缴的车位使用费不低于保底额（保底额：第1年为2800元/个；第2年为3000元/个；第3年为3200元/个；第4年为3400元/个；第5年为3600元/个），以此类推，车位保底额每年按200元/个递增，实际上缴车位使用费低于上述保底额的由中标人补足差额。

特别提醒：若中标人上缴费用低于保底额（一周内未支付差额）招标人有权单方面解除合同。

6.投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据招标项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 7.本项目中标人的投标报价作为中标价。同时，中标人的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 八、联合体参与投标

- 本次招标接受联合体投标,如同一投标人不同时具备上述资格要求,可组成联合体参与本项目投标。采用联合体投标的,应满足下列要求:

- ①联合体牵头人须为自2019年1月1日以来有类似运营项目业绩的充电设施建设运营企业，联合体最多为两家企业；

- ②联合体成员应共同签署联合体投标协议,并且明确各方的权利与义务,提供联合体协议书制作在投标文件内（格式参见附件）；

- ③联合体投标的,联合体各方对投标文件中须盖章部位共同盖章；

- ④联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任；

- ⑤联合体投标的,联合体牵头人报名即可；

- ⑥参加联合体的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标,也不得再和其他单位组成联合体参与本项目的投标。如果违反,与此有关的联合体的投标将全部被拒绝。

- 九、投标文件及费用

- 1.招标程序顺利进行后，除投标人的原件可退回外，其余所有的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 2.无论评标过程和结果如何，投标人自行承担与本次项目投标有关的全部费用。

- 十、代理服务费

1.中标人需承担本次专家评审费（按实收取）在领取《中标通知书》时一次性付清；

2.本项目代理服务费4000元由招标人承担；

3.投标人自行考虑包含在投标报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

- 第三章 项目需求

为丰富完善“智泊南通”服务功能，增加运营停车场服务内容，响应国家促进新能源汽车发展政策，现就南通崇川智慧城市运营有限公司充电桩投资建设运营项目（第二次）进行招标，欢迎符合资格条件的投标人前来参加竞争。

一、项目概况

为响应国家宏观经济政策和产业政策及南通市区的经济发展总体规划和相关政策，完善新能源汽车充电基础设施建设，提升公共场所充电服务能力。加快南通市新型基础设施建设，深入实施创新驱动发展战略，建立以企业为主体、市场为导向的创新体系，商业模式创新，构建新兴产业创新生态。同时为服务区域内日益增长的电动汽车充电需求，建设布局智慧充电基础设施，打造属于当地的充电综合平台，为市民的“衣食住行购”提供值得信赖的一站式便捷服务，构建智慧城市的新生态体系。

二、项目招标范围

- 南通崇川智慧城市运营有限公司计划在所运营的五个场地建设新能源充电桩，一车位一桩，车位桩平均功率60kW。新能源汽车充电设施运营企业在经营期限内负责项目的设计、建设、运营、维护和安全，在经营期接受招标人对经营的监管。对充电过程进行管理，负责充电设施的维修和维护，确保充电设施安全运行；建立安全管理制度，编制应急预案并配备必要装备和器材，积极消除安全隐患；建立信息公开制度和服务投诉处理机制，设立统一的客服电话，及时受理用户咨询和投诉。

三、建设内容及要求

- 1.负责充电基础设施的建设及运营管理服务，其中项目建设内容包括但不限于分体式充电机、及车位桩建设安装、充电平台建设与维护，配套箱变及施工、低压电缆、低压施工，开发打通充电桩平台与“智泊南通”数据交互和支付等内容。

2.建设期要求：满足施工条件后，场站须在90日历天内建设完成，并投入运营。不具备电力接入条件的场地由招标人协调供电部门在合理的期限内完成电力公网的建设，电源点铺设到停车场产权红线处，中标人根据电源点完工节点，充电站建设工期顺延。逾期未开工的收回使用权限。

四、合作内容

如与招标人合作，双方本着互惠、互利、自愿、平等的原则，进行充电基础设施建设运营合作内容包括：

（1）招标人提供经营性停车场使用权。

（2）投标人对该项目提供经营性停车场充电桩设备，进行投资建设和运营。

（3）需要有独立的针对性方案。

五、合作期限

场地使用权为5年，自正式投入运行之日算起，招标人在合同期满前一个月，中标人在服务期内能完全履行合约并提供优质服务，经招标人考核满意，可在本次服务期满后与其续订合同（续订合同每两年一签），具体视情况而定，合同五年一签。

特别提醒：如有不可控及不可抗力因素招标人须撤场的，中标人须无条件配合服从规定。

- 服务质量

- 达到招标人要求及行业规定的合格标准。

- 投标报价

投标人投标价（即车位使用费）为投标人中标后在运营期内，向发标人按充电服务收入上缴的比例，最低投标上缴比例为15%。投标人投标价低于招标人设定的最低投标限价（15%）的其投标无效，等于或高于招标人设定的最低投标限价的作为有效报价。同时投标人承诺平均每一车位一年上缴的车位使用费不低于保底额（保底额：第1年为2800元/个；第2年为3000元/个；第3年为3200元/个；第4年为3400元/个；第5年为3600元/个），以此类推，车位保底额每年按200元/个递增，实际上缴车位使用费低于上述保底额的由中标人补足差额。

特别提醒：若中标人上缴费用低于保底额（一周内未支付差额）招标人有权单方面解除合同。

## 付款方式

本项目实际收取金额为营收额乘以费率（低于保底金额时，以保底金额结算）。中标人按年度支付招标人承包费用，在下年度第一个月初，收到招标人开具的发票后，中标人应结清上年度承包费，第五年费用于当年12月底结清。不足一年的费用按月度结算。

## 九、运营内容

## 结合南通市新能源汽车的发展状况，及充电基础设施建设情况。要求公快站每个充电车位桩平均功率不小于60kW，详见技术要求，每个场地方案以实际场地规划为准，建设方需提供监控运营平台。

| 序号 | 场地 类型 | 货物名称 | 规格描述 | 单位 | 数量 | 终端 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共快充站（低压接入） | 分体式充电机和车位桩 | 总装机功率480kW，平均功率60kW；1机8枪，1枪1桩；含8台车位桩 | 套 | 2 | 16 | 区便民服务中心停车楼、五一路停车场 |
| 2 | 公共快充站（高压接入） | 箱式变电站 | 含 630kVA 变压器，高低压柜（符合供电局验收规范） | 台 | 4 | 64 | 东景东侧、新桥新村、通刘路、观音山菜场、 |
|  |  | 分体式充电机和车位桩 | 总装机功率：2*480kW（含模块）； 输出路数：16路；平均功率：60kW； 1机8枪，1枪1桩；含16台车位桩； | 套 | 8 |  |  |
| 3 | 适用所有场站 | 综合监控与运营管理云平台 | 充电操作、运行管理平台，所需的操作系统、数据库等需正版。可接入第三方设备，平台提供的功能具体参数详见技术要求。 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |

注：投标人需要对以上清单进行细化的方案配置，展示技术优势及成熟案例。

## 9.1总体技术要求、标准和规范

投标人所提供的货物必须完全符合国标规范要求。

9.2需随设备提供的资料

投标人应免费随设备提供给招标人相关资料，包括设备及配套软件的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册等以及配套软件的安装介质。

9.3到货验收及工期

投标人负责将合同设备运送到招标人指定的安装、调试地点，由此产生的费用由投标人承担。在招标人指定的地点和环境下，投标人负责对合同设备进行调试（所有部件模块的功能能够正常运行和使用），加电实现正常运行，并达到投标人在投标文件中承诺的技术指标和性能。

第四章评审方法和程序

- 一、评标小组组成

1.依法成立评标委员会，成员人数为5人。

2.投标人的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加投标会。

- 二、评标小组的职责

评标小组负责具体的评审事务，并履行以下职责：

1.审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

2.可以要求投标人对投标文件内的有关事项做出解释或澄清；

3.推荐中标候选人或按次序排列的中标候选人名单；

4.评标小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）评标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（3）评标小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（4）评审程序中的有关记录由评标小组成员签名，存档备查。

（5）评标小组成员在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向有关部门报告。

（6）评标小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向有关部门举报。

（7）评标小组成员有义务及责任配合招标人答复投标人提出的质疑，配合有关部门的投诉处理和监督检查工作。

5.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

三、开标

1.招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2.投标人不足3家的不得开标。

- 四、评审原则及方法

1.评审程序：资格符合性评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人

2.本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

3.评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行技术和商务评估，综合比较与评价。

4.评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

5.对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

6.本次项目技术标和价格标评审总分值为100分。评审因素比重如下：

（1）“技术标分值”占总分值的比重为60%（权重）  （取小数点后二位）；

（2）“价格标分值”占总分值的比重为 40%（权重）  （取小数点后二位）；

7.评标委员会评委独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件技术部分以打分的形式进行评审和评价（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

8.当评标委员会评委为5人以上的，技术分是在去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当评委少于5人（含5人）时，技术分按算术平均值计算，分值小数点后保留两位。

9.开启投标人的商务报价标，现场唱标后由投标人代表签名确认。

10.投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分（保留小数点后2位）。

11.评审后的综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。 综合得分且投标报价相同的并列，综合得分排序并列第一的，按技术指标优劣顺序排列。

12.评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分最高的投标人，排名第一的确定为中标人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。

- 六、评审因素

- （一）技术投标文件评分（60分）

| 项目 | 分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业综合实力7分 | 资质体系 | 投标人所采用的充电设备厂家须具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书的每提供一个得0.5分，共计2分。认证范围须包含汽车充电设备的设计和生产，提供证书复印件，否则不得分。 | 2分 |
|  | 建设运营资质 | 具备新能源汽车充电设施建设运营企业资格得1分，提供运营资质证明。不提供不得分。 | 1分 |
|  | 规模实力 | 截止到投标日前，投标人或其母公司在全国运营的直流充电桩数量进行横向对比，数量≥5万加0.5分，数量≥10万加1.5分，数量≥15万加2分。不提供或者数量不足的不得分。（需提供第三方网站统计数据，不限于中国充电联盟等） | 2分 |
|  | 发明专利 | 投标人所采用的充电设备厂家具有已授权的充电设备相关发明专利，专利名称包涵盖安全防护类、控制策略类、费用结算类、检测监测类、充电方法类。提供≥10项加0.5分，≥15项加1.5分，提供≥20项加2分。不提供或者数量不足的不得分。注：提供授权专利证书或授权专利登记薄副本。 | 2分 |
| 方案设计及运营部分12分 | 方案设计 | 投标人提供项目的规划设计方案详细程度 ，至少包括每个场站内专用停车位的规划、充电桩及其他配套设施的数量及布局情况、室外充电桩的整体效果、场站内的标识标牌布置情况等，对方案的合理性、安全性、可靠性、易用性、充电桩美观性等进行打分，方案十分完整、科学的得（4分）；方案较完整、科学的得（2-3分）；方案不太完整、科学的得（0-1分）。不提供不得分。 | 4分 |
|  | 运维及运维方案 | 根据投标人提供的运营服务、设备设施维护维方案、应急保证方案（含安全管理）进行打分，综合评价，方案十分合理可行得4分，方案较合理可行得2-3分，方案不太可行得0-1分，不提供不得分。 | 4分 |
|  | 对外运营服务能力 | 从对人员配置、手机APP、运营平台、场站指示标志，设备兼容性等评价场站的对外运营能力进行打分，综合评价十分合理规范实力强大得（4分）；较合理规范实力较强的得（2-3分）；不太合理规范实力一般的得（0-1分）。不提供不得分。 | 4分 |
| 技术安全部分10分 | 设备性能 | 投标人所投的充电设备满足以下要求： ①输出电压范围不小于200V-1000V，连续不间断； ②恒功率输出范围不小于300V-1000V，连续不间断； ③平均每枪的待机功耗≤25W； ④输出功率20%≤P≤50%时，工作效率≥92%；输出功率50%＜P≤100%时，工作效率≥94%； ⑤输出功率20%≤P≤50%时，功率因数≥0.98；输出功率50%＜P≤100%时，功率因数≥0.99； 提供由第三方权威机构出具的360kW及以上功率等级的直流充电机型式检验报告（报告需具备CNAS和CMA标识）复印件，每具备一项得1分，满分5分。 | 5分 |
|  |  | 投标人所投的充电设备防护等级达到IP54及以上，加1分。 提供由第三方权威机构出具360kW及以上功率等级的直流充电机检验报告（具备CNAS或CMA）复印件。 | 1分 |
|  |  | 投标人所投的充电设备电磁兼容检验中抗扰度严酷等级可以达到3级标准，电磁兼容检验报告中每具备一项3级及以上严酷等级的抗干扰检测项得0.5分，最高得2分，不提供不得分。 提供由第三方权威机构出具的240kW及以上功率等级的直流充电机检验报告（具备CNAS或CMA）复印件。 | 2分 |
|  | 产品认证 | 提供的充电系统需具备以下功能： - ①投标产品符合《中国电动汽车充电基础设施促进联盟电动汽车非车载充电机产品标识（检测、认证）评定实施规则》的要求，并能够提供由第三方权威机构出具的的产品认证证书。 - ②充电桩自身安全防护：至少具有充电枪归位检测、充电桩过温保护、SOC过充保护、热失控故障预警保护等； - ③平台和算法保护：至少具有电池一致性分析、电池健康状态估计、电池寿命预测、电池剩余电量评估、电池包温差异常防护等； 提供由第三方权威机构出具的检验报告复印件，该检测机构需在国家认监委统一查询系统http://cx.cnca.cn/中可查询，每具备一项得1分，最高满分2分。 | 2分 |
| 充电运营监控平台及APP功能9分 | 平台安全性 | 投标人提供的充电运营管理平台具备安全防护能力,可对危险车辆限制SOC，提供安全防火墙服务，具有电站SOC限制管理功能，满足的得2分，提供由第三方专业权威机构出具的测试报告（具备CMA或ILAC-MRA或CNAS认证标识），不提供不得分。 | 2分 |
|  | 平台智能运维 | 投标人提供的充电运营管理平台具备设备智能运维能力，支持充电站状态实时监控，满足的得2分，提供由第三方专业权威机构出具的测试报告（具备CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识），不提供不得分。 | 2分 |
|  | APP用户规模 | 投标人提供的充电运营管理平台支持用户注册数大于300万得1分，大于200万得0.5分，小于200万不得分，提供由第三方专业权威机构出具的测试报告（具备CMA或ILAC-MRA或CNAS认证标识），不提供不得分。 | 1分 |
|  | 平台功能性 | 投标人提供的充电运营管理平台能够支撑单站、区域、城市、全国的充电运营管理，满足的得2分，提供由第三方专业权威机构出具的测试报告（具备CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识），不提供不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人提供的充电运营管理平台支持接入电站智能化硬件设备，满足各种的运营场景，比如：地锁、道闸、摄像头，具有场站智能设备实时监控功能，满足的得2分，提供由第三方专业权威机构出具的测试报告（具备CMA、ILAC-MRA、CNAS认证标识），不提供不得分。 | 2分 |
| 售后部分6分 | 售后服务 | - 1、投标人在南通市设有本地化售后服务机构的得1分，有代为机构的得0.5分。 （证明材料：须同时提供售后服务机构营业执照、服务机构有效期内的房屋产权证明或房屋租赁合同或场地使用证明； 2、综合评价投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：运维团队、仓库照片、运维工具及车辆、备品备件库清单）、售后人员配置合理性及专业性进行评审，十分合理专业的得4-5分，较为合理专业的得2-3分，不太合理专业一般的得0-2分。 | 6分 |
| 与智泊南通对接打通16分 | 技术方案 | 本项目涉及充电桩平台与智泊南通市平台应用交互，打通与“智泊南通”数据交互和支付，确保系统能力及数据对接规范合规，投标人须提供相应对接方案。方案对项目需求理解准确，内容全面完整，条理清晰；功能设计满足要求，是否存在缺陷或风险、是否能达到最佳的运行效率；总体方案的先进性、易用性、可靠性、经济性、易扩展性、易维护性等；由评委进行横向比较，酌情打分，方案十分明确、详尽、合理的得5分，方案较明确、详尽、合理的得3-4分，方案不太明确、详尽、合理的得0-2分。不提供不得分。 | 5分 |
|  | 对接能力 | 投标时须提供南通大数据集团出具的具备与“智泊南通”小程序支付通道打通的技术能力确认函（须提供盖章原件）得6分，承诺可以实现对接的得3分（承诺函格式自拟，投标人须在中标后5个工作日内出具与“智泊南通”小程序支付通道打通的技术能力确认函原件，如不能按时提供所承诺的技术能力确认函将被视作提供虚假材料谋取中标），无法实现对接的不得分。 | 6分 |
|  | 类似案例 | 投标人近年（2019年1月至投标截止日）具有将运营的充电管理平台与区、县级以上（以智慧停车管理平台招标单位界定）智慧停车管理平台打通的业绩案例，每提供一个得2.5分。最多得5分。须提供合同复印件或业绩证明文件加盖公章（原件备查），否则不得分。 | 5分 |

- 注：以上设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

（二）商务报价响应评分：（40分）

以被确定参与评标基准价计算的投标报价的算术平均值为 A，（计算算术平均值 A 时，若 7≤被确定参与评标基准价计算的投标报价<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价；若被确定参与评标基准价计算的投标报价≥10 家，去掉其中的二个最高价和二个最低价，若<7家时，直接计算算数平均值）。评标基准价=A

- 有效投标人的投标报价与评标基准价相等的，得基本分40分。

- 有效投标人的投标报价高于评标基准价的，每增加 1%扣减 0.1分，并从40分起扣，扣完为止，不足 1％按插入法计算。

- 有效投标人的投标报价低于评标基准价的，每减少 1%扣减 0.2分，并从40分起扣，扣完为止，不足 1％按插入法计算。

- 注：投标人投标价为投标人中标后在运营期内，向发标人按充电服务收入上缴的分成比例，最低投标上缴比例为15%。投标人投标价低于招标人设定的最低投标限价（15%）的其投标无效，等于或高于招标人设定的最低投标限价的作为有效报价（报价结果至多保留两位小数）。

（三）评标时评委对评标细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

- （四）对落标的投标人不做落标原因的解释。

- 七、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价低于招标文件中规定的招标限价的；

5.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 八、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 九、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响招标公正的违法违规行为的；

2.所有投标人报价低于招标最低限价的；

3.因重大变故，招标任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十、中标通知

1.开标结束后，招标人自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2.中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3.《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。招标人、中标人依法承担法律责任。

第五章  合同授予

一、本项目履约保证金为100000元，中标人可以选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、履约保证金保险等非现金形式缴纳履约保证金，履约保证金待合同期满后无息退还。中标人凭中标通知书及履约保证金缴费证明15日内与招标人签订合同。本合同一式肆份，招标人、中标人各执两份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标投标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请，招标人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、招标人故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求中标人出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按合同约定支付的货款，由公司自筹直接支付。

六、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

七、付款方式详见招标文件第三章。

八、以上项目款的支付不计息。

九、合同格式：

（本合同条款为参考条款，具体以实际签订为准）

合同编号：

签订地点：                                 签订时间：2022 年  月  日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据                           项目（招标编号  -  -   ）招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、招标文件。

4、更正公告。

5、中标人投标文件。

6、其他。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，否则，乙方承担由此引发的一切法律及经济责任。

四、履约保证金

乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，约定两年后无息退还其中5万元履约保证金，剩余履约保证金一年后一次性无息退还。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：服务年限为5年。甲方在合同期满前一个月，如中标人在服务期内能完全履行合约并提供优质服务，并且经甲方考核满意，可在本次服务期满后与其续订合同。（续订合同每两年一签）

注：如甲方因故须撤场的，乙方须无条件服从甲方的通知安排。

2. 履行方式：

3. 履行地点：

七、付款方式：

本项目实际收取金额为营收额乘以费率（低于保底金额时，以保底金额结算）。乙方按年度支付甲方承包费用，在下年度第一个月初，收到甲方开具的发票后，乙方应结清上年度承包费，第五年费用于当年12月底结清。不足一年的费用按月度结算。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同并要求乙方承担违约责任。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第（2） 种方式解决。

（1）提请南通仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同自乙方交纳履约保证金，且甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

第六章质疑提出和处理

1.质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2.取得招标文件的投标人应根据招标文件第二章 “投标人须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑。

投标文件接收截止后未进行投标登记的投标人，不能就投标文件接收截止后的招标过程、中标结果提出质疑。

在招标过程中，凡主持人或评标委员会明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。

属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、招标代理机构。

招标人、招标代理机构不具有法定调查、认定的权限。

4.对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》。

《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理，视作无效质疑。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、招标代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达招标人。

2.对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标委员会审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑投标人（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。

被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。

被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良投标人名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良投标人名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，列入不良投标人名单。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理

投标人不得进行不提供相关佐证材料向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入招标人的招标活动。

无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等，不作为相关佐证材料。

- 五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向招标人的上级主管部门投诉。

- 六、投诉不成立的作违约处理

投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入招标人的招标活动。

- 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在省市、国家级等相关媒体予以披露。

第七章投标文件组成及格式

投标文件由资格审查文件、技术投标文件、商务报价投标文件三部分组成。本次招标采用资格后审方式，投标人须将资格审查文件作为投标文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。

- 一、资格审查文件（单独装订密封）

（1）投标人须提供投标人的企业法人营业执照或其他组织证明复印件。

（2）须为所投产品的制造商或经销商，经销商须提供相关证明材料（复印件须加盖公章）。

（3）须具备开发打通智泊南通和充电平台交互支付，所必需的设备和专业技术能力。（承诺函格式见附件）

（4）投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明（格式详见附件）及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书（格式详见附件）及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

（5）投标人须提供参与本次项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式详见附件，联合体牵头单位、成员单位须分别提供盖章原件，即：成员单位提供时须加盖成员单位公章后牵头单位再加盖公章，牵头单位加盖牵头单位公章即可）。

（6）关于资格文件的声明函（格式详见附件，联合体牵头单位、成员单位须分别提供盖章原件，即：成员单位提供时须加盖成员单位公章后牵头单位再加盖公章，牵头单位加盖牵头单位公章即可）。

（7）联合体协议书（如有，格式详见附件，联合体牵头单位、成员单位须分别提供盖章原件，即：成员单位提供时须加盖成员单位公章后牵头单位再加盖公章，牵头单位加盖牵头单位公章即可）。

注：后附格式文件均须提供原件，即：加盖公章的原件材料！！联合体单位请看清格式要求加盖对应公章！

二、技术投标文件（单独装订密封）

（1）投标响应函（格式详见附件，联合体牵头单位、成员单位须分别提供盖章原件，即：成员单位提供时须加盖成员单位公章后牵头单位再加盖公章，牵头单位加盖牵头单位公章即可）。

（2）投标人一般情况表（格式参见附件）。

（3）评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料（具体详见第四章评分评审标准）。

（4）评分办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

特别提醒：“资格审查文件”、“技术投标文件”所须提供的材料（须加盖投标人公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术投标文件”所涉及的相关原件请带至开标现场备查，未携带原件的或因携带原件不全者不作为无效标，但由此引起的后果由投标人自负。

三、商务报价投标文件（单独装订密封）

（1）投标报价总表（格式参见附件）。

（2）投标报价明细表（格式自拟）。

附件：

1.法定代表人身份证明

南通市崇川区智慧城市运营管理服务有限公司：

我公司法定代表人       参加贵单位组织的               （项目名称及项目编号)项目的招标活动，全权代表我公司处理招标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

身份证号码：             手机：               传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年  月  日               年  月  日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

2.授权委托书

南通市崇川区智慧城市运营管理服务有限公司：

兹授权      （被授权人的姓名）代表我公司参加             （项目名称及项目编号）项目的招标活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：             年龄：            职务：

身份证号码：          手机：              传真：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字或盖章）

年    月    日                 年    月    日

法定代表人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

3.无重大违法记录声明

南通市崇川区智慧城市运营管理服务有限公司：

我单位              （投标人名称）郑重声明：参加本项目前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

声明人：（公章）

年   月   日

- 4.关于资格文件的声明函

南通市崇川区智慧城市运营管理服务有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的           （招标项目名称及项目编号)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人（签字或盖章）：

（投标人）公章：

年	月	  日

- 5.投标响应函（格式不得变动）

- 南通市崇川区智慧城市运营管理服务有限公司：

依据贵单位委托代理机构组织的       （项目名称及项目编号)项目的邀请，我方授权          （姓名）        （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次招标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了招标文件的全部内容，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对招标文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦中标，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消中标资格，同意贵方将投标保证金作为违约金全额不予退还的处理。

6、一旦中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在招标文件中规定的时间期限内完成合同项目。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

- 6.投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明：1.2.3.……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

7.投标报价总表

项目名称：

| 序号 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | ： 大写 （小写） |  |

注：

本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标人投标价（即车位使用费）为投标人中标后在运营期内，向发标人按充电服务收入上缴的比例，最低投标上缴比例为15%。投标人投标价低于招标人设定的最低投标限价（15%）的其投标无效，等于或高于招标人设定的最低投标限价的作为有效报价。同时投标人承诺平均每一车位一年上缴的车位使用费不低于保底额（保底额：第1年为2800元/个；第2年为3000元/个；第3年为3200元/个；第4年为3400元/个；第5年为3600元/个），以此类推，车位保底额每年按200元/个递增，实际上缴车位使用费低于上述保底额的由中标人补足差额。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权人：                  （签字或盖章）

日     期：

8.投标报价明细表

项目名称：南通崇川智慧城市运营有限公司充电桩投资建设运营项目（第二次）

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权人：                  （签字或盖章）

日     期：

9.承 诺 函

我单位                            （投标人名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位 具备开发打通智泊南通和充电平台交互支付，所必需的设备和专业技术能力 (在下划线上如实填写：有或没有）。

承诺人：（公章）

年    月   日

10.联合体协议书（如有）

、             （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加               （项目名称）项目招标投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执        份。

7、其它约定事项：

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日