南通市崇川区新城桥街道白雅雨室外工程编制说明
一、工程概况：

本工程为南通市崇川区新城桥街道白雅雨室外工程，主要工作内容:场地加铺沥青面层、新增交通标注、标线、增设成品道闸、围墙改造提升等工作内容。

二、编制依据：

1、本工程依据南通市规划设计院有限公司设计的图纸以及中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制工程量清单；

2、本工程清单计价依据2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2009版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2007版《江苏仿古建筑与园林工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及其相配套的取费标准；

3、本工程预算价材料按南通建设造价信息2025年第10期及市场询价；

4、本工程预算价人工工资按苏建函价[2025]273号文件执行。

三、编制说明：

根据招标人要求，做如下说明：

种植庭院紫竹按照每平方2棵计入造价，养护等级及养护年限详见清单项目特征；

原沿街高度拆除至2米高，方便施工造型围墙，详见图纸设计；
除沿街指定围墙按设计计，其余恢复原样；
重新修缮加固位置及现场部分围墙重新水泥砂浆找平，与原墙面齐平，详见清单项目特征；
室外栏杆经甲方确定，按铸铁栏杆计入造价；
经设计确定，砖砌体采用混凝土实心砖；
7、施工方需做好对小区原建筑物、构筑物、做好安全文明施工及保护，请投标人报价时综合考虑在投标报价内；
8、不管清单是否描述，所有拆下的材料，如甲方需要利用的，施工方需做好保护工作，并运至甲方指定地点。如甲方不再需要的废料，由施工单位自行处理外运。费用请投标人报价时综合考虑在投标报价内；请投标单位投标前自行勘察现场情况，费用自理；

9、根据业主意见，本室外工程中路灯后期由照明管理处施工，本清单中仅计入路灯管线预埋；

10、因图纸未设计停车场道闸类型、参数、基础做法等具体内容，故本清单中道闸一项为根据业主意见暂估价格计入，具体需由投标单位自行踏勘现场，结合业主要求深化设计并自主报价。
                     江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

                                     2025年11月11日

